九、國家科學及技術委員會主管

科學園區管理局作業基金

政府為加速科學事業之發展，健全科學園區之設施及服務，依據科學園區設置管理條例規定，設立科學園區管理局作業基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係提供科學園區各項設施及服務。113年度主要營運項目2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

（1）　污水處理　預計處理2億498萬餘立方公尺，實際為1億6,426萬餘立方公尺，較預計減少4,071萬餘立方公尺，約19.86％，主要係園區廠商回收水量增加，污水排放量較預計減少所致。

（2）　出租資產業務　預計出租面積2,166萬餘平方公尺，實際為2,113萬餘平方公尺，較預計減少53萬餘平方公尺，約2.47％，主要係部分園區廠商進駐率未如預期所致。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘86億2,769萬餘元，業務外短絀7億9,078萬餘元，審定本期賸餘78億3,690萬餘元，較預算賸餘51億584萬餘元，增加27億3,106萬餘元，約53.49％，主要係寶山一期住宅區土地配售財產交易賸餘，及原編列預算之停灌補償分擔費、楠梓園區土地租金，因113年度水情良好、配合地方政府工程期程延後移交土地，未支付相關費用，暨臺中園區擴建二期基地土地款未如期支付，借款金額較預計減少，利息費用隨減所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定  113年度決算經行政院核定賸餘7,836,909,834元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補  113年度決算審定賸餘7,836,909,834元，連同前期未分配賸餘3,144,953,255元，合計賸餘10,981,863,089元，經依預算撥充基金7,491,524,000元後，尚有未分配賸餘3,490,339,089元。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金30億2,763萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減17億6,184萬餘元，期末現金及約當現金為12億6,578萬餘元；其現金及約當現金淨減數與預算淨增數1,786萬元，相距17億7,970萬餘元，主要係提前償還短期借款，籌資活動之淨現金流入減少所致。

5.　重要審核意見

（1）　園區管理局配合政府淨零減碳政策，推動節能、儲能及創能等措施，惟部分園區太陽光電裝置容量未達年度目標，或用電大戶再生能源義務待落實，允宜研謀改善及加強輔（督）導措施，以提升園區減碳成效。

新竹、中部及南部科學園區管理局（下稱竹科、中科及南科管理局）為配合政府淨零減碳政策，辦理「減碳能力之建構與整合」、「推動節能、儲能及創能」、「製程減碳及循環經濟」、「營造綠色低碳生活環境」及「負碳及新技術引進推廣」等5項措施，其中「推動節能、儲能及創能」措施主要係輔導園區廠商建置太陽光電裝置、購買再生能源憑證、興建儲能設施及掌握廠商實際用電情形，以利調配及利用電力資源。經查執行情形，核有下列事項：

| 表1 各園區建置太陽光電裝置情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：百萬瓦（MW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科學園區別 | 合計 |  | 110年度 |  | 111年度 |  | 112年度 |  | 113年度 |  |
|  | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 |
| 合計 | 81.61 | 92.15 | 5.71 | 14.40 | 8.93 | 13.95 | 29.79 | 27.33 | 37.18 | 36.47 |
| 新竹 | 26.09 | 25.65 | 2.65 | 4.88 | 2.93 | 5.08 | 9.05 | 10.15 | 11.46 | 5.54 |
| 中部 | 29.55 | 25.67 | 1.53 | 6.69 | 3.19 | 4.59 | 11.14 | 3.45 | 13.69 | 10.94 |
| 南部 | 25.97 | 40.83 | 1.53 | 2.83 | 2.81 | 4.28 | 9.60 | 13.73 | 12.03 | 19.99 |
| 資料來源：整理自各園區管理局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.　各園區管理局配合政府政策推動建置太陽光電裝置，惟僅南部科學園區達成目標值：各園區管理局為配合行政院106年9月及108年10月核定之「太陽光電2年推動計畫」及「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，於114年前逐步建置225百萬瓦（MW）太陽光電裝置容量，經於109及110年間商討分配量，110至113年度新竹、中部及南部科學園區建置太陽光電裝置容量目標分別為26.09MW、29.55MW及25.97MW。各園區管理局為達建置目標，自110年2月起，要求廠商於租地簡報、建築許可預審及用電計畫書申請時，評估屋頂可用面積設置太陽光電，惟截至113年底止，僅南部科學園區達成目標值（表1）。經函請國家科學及技術委員會（下稱國科會）督促研謀具體改進措施，以達114年度太陽光電裝置容量目標。據復：將賡續協助已建廠之廠商評估適當處所，並積極聯繫廠商適時予以說明，以提高廠商建置太陽光電裝置意願並善盡社會責任，另盤點園區公共設施空間適當場域，評估採土地標租或公開招商方式建置太陽光電裝置。

| 表2 截至113年底各園區契約容量達5,000kW以上廠商再生能源義務履行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家 |  |  |  |  |
| 科學園區別 |  |  |  |  |
|  | 家數 | 112及113年度未取得再生能源憑證廠商家數 |  |  |
|  |  |  | 太陽光電裝置契約容量未達10％ | 未建置太陽光電裝置 |
| 合計 | 108 | 28 | 14 | 9 |
| 新竹 | 58 | 20 | 11 | 7 |
| 中部 | 11 | 3 | － | 2 |
| 南部 | 39 | 5 | 3 | － |
| 資料來源：整理自各園區管理局提供資料及國家再生能源憑證中心網站。 |  |  |  |  |

B.　部分園區用電大戶尚未購買再生能源憑證及設置再生能源發電設備，且各園區僅1至2家廠商建置儲能設施：依再生能源發展條例第12條第3項規定：「電力用戶……契約容量在一定容量以上者，應……設置一定裝置容量以上之再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證；未依前開規定辦理者，應向主管機關繳納代金，專作再生能源發展之用。」又依一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法第3條及第4條規定，電力用戶簽訂之契約容量達5,000瓩（kW）以上，屬前揭規定履行義務之再生能源電力用戶，其義務裝置容量為前一年度平均契約容量之百分之十。截至113年底止，竹科、中科及南科管理局轄管新竹、中部及南部科學園區，廠商用電契約容量達5,000kW以上者各計58家、11家及39家，經於國家再生能源憑證中心網站查詢各廠商取得再生能源憑證情形，各園區分別有20家、3家及5家廠商於112及113年度均未取得再生能源憑證，其中18家、2家及3家廠商太陽光電裝置容量未達契約容量之10％或未建置（表2），約占31.03％、18.18％及7.69％。然據國家再生能源憑證中心網站資料所載（查詢日期：114年6月9日），113年度再生能源憑證已發出318萬8,898張，移轉293萬1,705張，尚有25萬7,193張未被認購，且各園區管理局亦於111年9月至112年4月間陸續公告修正建築基地設置儲能設備審議基準或土地使用分區暨都市設計管制要點，放寬園區廠商於建築基地內退縮地設置儲能設施，惟新竹、中部及南部科學園區分別僅2家、2家及1家廠商興建儲能設施。經函請國科會督促上開園區用電大戶依規定裝置再生能源發電設備、儲能設備或購買再生能源憑證。據復：將於租用土地計畫書、建築與景觀許可預審及用電計畫書申請階段，要求園區廠商應取得一定比例之再生能源，並放寬第三型再生能源發電業入區限制，簡化行政流程，另針對規劃設置太陽光電設備面積達屋頂可設置面積50％以上者，給予容積獎勵，及宣導與媒合廠商購買再生能源憑證或設置再生能源發電設備，暨協助推動園區廠商設置表後儲能設施，降低壓降及斷電風險。

| 表3 截至113年底園區廠商用電契約容量占核定用電量比率情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家 |  |  |  |  |
| 用電契約容量占核定用電量比率 |  |  |  |  |
|  | 合計 | 竹科管理局 | 中科管理局 | 南科管理局 |
| 合計 | 558 | 307 | 112 | 139 |
| 200％以上 | 3 | 2 | 1 | － |
| 超過100％，未滿200％ | 59 | 43 | 9 | 7 |
| 80％以上，100％以下 | 242 | 83 | 73 | 86 |
| 30％以上，未滿80％ | 207 | 148 | 20 | 39 |
| 未滿30％ | 47 | 31 | 9 | 7 |
| 資料來源：整理自各園區管理局提供資料。 |  |  |  |  |

C.　園區部分廠商用電契約容量與用電計畫書核定用電量差異甚大：依據國家科學及技術委員會科學園區水電輔導管制辦法第3條規定，園區用戶於興建、租賃廠房時，應提送用電計畫書，實際用電量超過核定用量或連續3年未達核定用量8成時，應提送用電差異分析報告予管理局審查。竹科、中科及南科管理局為掌握園區廠商實際用電情形，以有效調配及利用電力資源，每年委外查核，或依園區廠商填具之高低壓電力設備定期檢測紀錄總表之用電契約容量，與用電計畫書核定用電量比較，促請差異過大之園區廠商，評估產能利用情形，以合理調整用電計畫書核定用電量，近3年度（111至113年度）累計分別核減15家、4家及9家廠商核定用電量。經本部比對分析各園區廠商截至113年底之核定用電量及用電契約容量，契約容量逾核定用電量者計62家，有3家超過2倍以上；未達8成者計254家，有47家未達3成（表3），其中竹科管理局轄管園區之2家廠商，契約容量占核准用電量分別僅4.41％及1.58％。惟各園區管理局尚未依廠商用電情形調整核定用電量，不利有效調配電力資源。經函請國科會督促各園區管理局就用電情形差異過大之廠商檢討用電需求，修正核定用電量，以利有效控管整體園區用電情形。據復：將要求提報差異分析說明差異內容，並修正用電計畫書用電量，以符實際，如廠商消極未提送，將依現況契約用電量加計20％，逕予調整用電計畫書核定用電量。

（2）　園區管理局推動各項環境保護措施，惟污水處理、廢棄物清理及環境品質監測未盡周妥，允宜研謀改善，以利園區永續發展。

新竹、中部及南部科學園區管理局（下稱竹科、中科及南科管理局）為加強科學園區環境保護工作，防治（制）水及空氣污染，依據科學園區設置管理條例及廢棄物清理法規定，設置污水處理廠及資源再生中心，以妥善處理園區廠商排放之廢（污）水及廢棄物，另配合行政院109年5月核定之空氣污染防制方案，辦理園區環境監測，以維護園區空氣品質。經查執行情形，核有下列事項：

| 表4 112及113年度園區廠商排放污水同一檢測項目屢次異常情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：筆 |  |  |  |  |
| 園區 管理局 | 廠商名稱 | 異常期間 | 檢測項目 | 異常筆數 |
| 竹科管理局 | 普○股份有限公司 | 112年10月至113年1月 | 氨氮 | 4 |
|  | 台灣茂○○○（股）公司 | 112年10月至113年4月 | 丙酮 | 10 |
|  | 台灣積○○○（股）公司 | 112年11月至113年4月 | 丙酮 | 10 |
|  | 環○○○（股）公司中德分公司 | 112年11月至113年3月 | 硝酸鹽氮 | 6 |
| 中科管理局 | 聯○○○（股）公司 | 112年7月至9月 | 砷 | 5 |
|  | 台灣美○○○（股）公司 | 112年2月至6月 | N-甲基吡咯烷酮 | 6 |
| 南科管理局 | 財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心臨床D01 | 113年3月至5月 | 氨氮 | 5 |
|  | 台灣華○○○國際（股）公司南科分公司 | 113年2月至5月 | 氨氮 | 8 |
|  | 東○○○（股）公司 | 112年5月至113年4月 | 氨氮 | 10 |
|  | 長○○○（股）公司三期廠 | 112年3月至113年6月 | 硝酸鹽氮 | 7 |
| 資料來源：整理自各園區管理局提供資料。 |  |  |  |  |

A.　部分污水處理廠設備損壞多年未修復，又部分廠商頻繁發生水質異常，且新建工程尚未加入營運或操作迭發生缺失，影響污水處理作業：截至113年底止，各園區管理局已興建13座污水處理廠（竹科管理局6座、中科管理局5座及南科管理局2座），113年度營運收入計23億7,329萬餘元、營運成本計27億7,786萬餘元。經查執行情形，核有：（A）各園區管理局為確保所轄污水下水道系統及污水處理廠正常運轉，有效掌控園區污水納管廠商之廢水水質，委託專業廠商辦理污水下水道系統操作維護工作，如設備發生故障、停用或無法發揮既有功能，由園區管理局另案辦理維修、汰換或更新之採購。惟截至113年底止，污水處理廠設備損壞尚未修復計38件，有20件已損壞超過1年，其中竹科管理局轄管新竹園區污水處理廠一期調節池、砂濾池等設備，已損壞逾8年，由代操作廠商自購相關設備或以人工處理方式代替，影響污水處理時效及增加人力處理成本；（B）各園區管理局委託污水處理廠代操作廠商每月不定期抽檢廠商排放污水水質，就水質異常廠商開立異常通知書及收取水質異常費用，112及113年度竹科、中科及南科管理局所轄園區廠商水質異常筆數各有526筆、101筆及284筆，其中同一廠商發生水質檢測異常事件逾5筆者，分別有5家（46筆）、3家（27筆）及8家（60筆），並有同一檢測項目頻繁發生異常超標情形（表4），顯示各該廠商並未確實執行水質異常改善作業；（C）中科及南科管理局為因應未來園區污水量成長及放流水標準趨嚴，分別於109年8月及108年9月辦理「后里園區污水處理廠二期一階新建工程」（下稱后里園區污水廠工程）及「南科臺南園區二期基地污水處理廠第三期工程」（下稱臺南園區污水廠工程），決標金額各5億5,005萬餘元及26億470萬元，將后里園區污水處理量能由24,000立方公尺／天（CMD）提升至42,000CMD，臺南園區污水處理量能由170,000CMD提升至235,000CMD，其中中科管理局辦理后里園區污水廠工程，於112年3月竣工，並於同年10月完成驗收，惟因部分工程項目尚須依照實際操作需求調整，截至113年底止，新建工程尚未加入營運；另南科管理局辦理之臺南園區污水廠工程，分別於112年6月及113年3月完成兩階段工程並加入營運，惟因該污水處理廠採行之廢水處理技術，與既有污水處理廠處理程序相異，致113年7至9月間陸續發生污水處理廠操作缺失，降低處理量能等情事，經函請國家科學及技術委員會（下稱國科會）督促檢討研謀改善，以維護園區污水下水道系統運作安全，發揮污水處理效能。據復：（A）已完成採購程序辦理修繕作業，或排程辦理修繕，另部分設備屬代操作廠商應負責修繕部分，已督促廠商儘速完成修繕，以維持污水處理效率；（B）將針對排放廢水水質異常廠商，依規定通知限期改善，並由廠商檢具改善完成之水質檢測報告後解除列管，另就頻繁發生水質異常廠商加強巡查，或列入個案輔導，並增加採樣，必要時於污水排放口架設24小時自動採樣器，確保園區廠商排放水質符合園區下水道納管標準；（C）已要求后里園區污水廠工程廠商，於保固期間進行缺失改善，預計於114年第2季加入營運，另已加強臺南園區污水廠工程相關測試作業及操作人員訓練，嗣後將於廠商進行試運轉及功能測試期間，要求操作人員會同測試，及時發現問題並要求改善，以發揮污水處理效能。

B.　臺南園區資源再生中心廢棄物處理量能待提升，又廢棄物清除處理費已逾10年未調整，且現存大量可燃廢棄物無法去化：南科管理局依據廢棄物清理法及園區開發計畫環境影響評估承諾，於臺南園區內設置資源再生中心，內設焚化、物化、固化及掩埋處理設施，以達妥善清理園區廢棄物之目標。經查執行情形，核有：（A）據南科管理局統計，113年度臺南園區廢棄物總產出量56萬7,491公噸，再利用量53萬5,812公噸，再利用率94.42％，廢棄物待處理量3萬1,679公噸，其中進資源再生中心廢棄物僅1萬2,590公噸，尚有1萬9,089公噸廢棄物須運出園區外處理，主要係部分廢棄物性質不符合資源再生中心允收標準，或資源再生中心設備無法處理等，允宜檢討研謀提升廢棄物處理量能，以處理南部新興科學園區陸續加入營運後產生之廢棄物；（B）南科管理局資源再生中心之收入來源為廢棄物處理收入，由南科管理局訂定資源再生中心廢棄物清除處理費收費表（下稱收費表），向廢棄物產生源及地磅使用者收費，惟收費表自103年5月至113年底，已逾10年未調整，以資源再生中心主要廢棄物來源溶劑、污泥及生活垃圾費用分析，其中溶劑費用與區外機構處理費用差距至少8,500元／公噸，污泥處理費用差距至少7,900元／公噸，生活垃圾費用差距至少8,800元／公噸；（C）資源再生中心為處理焚化後產出之飛灰及底渣，自90至108年分3期設置4處掩埋場，其中第1期及第2期設置之2處掩埋場可用容積已分別於95年及107年使用完畢，第3期設置掩埋場2處，於108年6月啟用，設計容積9萬立方公尺，因自111年起暫置他處掩埋場之可燃廢棄物共8萬3,976立方公尺，截至113年底止，尚無法去化，僅餘1處尚有剩餘容積1萬5,712立方公尺等情事，經函請國科會督促研謀提升廢棄物處理量能，並適時調整費率，及活化掩埋場空間等。據復：（A）為強化園區廢棄物資源化韌性，已規劃資源循環事業專用區，提供予園區事業及科學事業作為原物料、化學品、能源及資源循環等使用，並針對區外處理需求納入第2座焚化設施設計考量，以增加區內廢棄物處理能量；（B）已啟動廢棄物清除處理費率調整事宜，並檢討費率架構及適宜性，預計114年完成臺南園區廢棄物清除處理作業要點修正並公告實施；（C）已規劃待區外熱處理設施能量增加後，採逐步去化方式清理可燃廢棄物，以及推動中心焚化底渣再利用等方式，以延長掩埋場壽命。

C.　環境品質監測網資料更新延遲，或未有即時資訊，或資料欄位及監測結果無法顯示：行政院於109年5月核定空氣污染防制方案（109至112年），由中央各部會及地方政府共同推動，以既存污染源削減、改善鍋爐污染排放等管制對策，改善空氣品質，維護國民健康與生活環境，其中國科會負責「精進空品不良應變措施」，由各園區管理局執行，透過園區廠商環保許可輔導查核、固定污染源許可審查、營建工地巡查及環境監測等措施，維護科學園區空氣品質。經查，各園區管理局111及112年度委外辦理環境監測工作，總經費3億5,408萬餘元，監測資料包含人工批次監測及自動連續監測，由委外廠商將監測結果公開於「新竹科學園區環境品質監測成果資訊網」、「中科園區環保資訊整合網」及「南科環境監測資訊整合網」（下稱環境品質監測網），以確實掌握污染來源，及時要求園區廠商提升防制污染作為，並建立長期環境品質資料庫。經查詢各園區管理局環境品質監測網（查詢日期：114年3月14日），竹科管理局轄管園區空氣品質人工批次監測資料，係於113年12月至114年1月間陸續更新至113年第4季，惟中科及南科管理局除屏東園區已更新至113年第4季外，其餘僅更新至113年第3季；又中科管理局轄管臺中園區之陽明國小、中科實中、都會公園及國安國小等4個自動連續監測站點（更新日期為114年3月14日）48小時監測值資料為111年8月1日至8月3日數據、七星園區（更新日期為113年12月20日）為111年8月10日至8月12日數據，均未有即時監測資料，且下載資料檔之氣體欄位顯示錯誤，另臺中園區（擴建一期）之一般空品監測站連線異常，未顯示監測結果。經函請基金管理機關竹科管理局檢討改善，以有效掌握環境品質資料。據復：中科及南科管理局已上傳轄管園區113年第4季環境監測數據，又自動連續監測資料更新延遲或資料無法顯示，係因資料庫位置更換、資料下載程式異常、資料來源失效等因素所致，已洽請廠商修正，並恢復自動連續監測站連線狀態，另已請系統廠商規劃設計警示功能，於資料介接異常時自動回傳電子郵件通知，以利及時檢修排除異常情形。

（3）　已開發多處園區以引進高級技術產業及科學技術人才，並興建標準廠房及宿舍供園區廠商租用，滿足進駐及生活需求，惟部分園區土地、廠房或宿舍出租率尚待提升，以發揮設施效能及增加園區作業基金收入，允宜研謀改善。

| ### 表5 113年底銅鑼、二林、中興及宜蘭園區土地出租率與原規劃差異情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 單位：公頃、％、百分點 |  |  |  |  |  |  |
| ### 園區別 | ### 可供出租土地面積（A） | ### 已出租土地面積（B） | ### 出租率 ### （C=B/A×100） | ### 開發許可或籌設計畫 |  | ### 差異 ### （D-C） |
|  |  |  |  | ### 核定年度 | ### 113年度土地 ### 出租率目標 ### （D）（註1） |  |
| ### 銅鑼 | ### 95.20 | ### 63.43 | ### 66.63 | ### 90 |  |  |
| ### 二林 | ### 163.79 | ### 89.97 | ### 54.93 | ### 97 | ### 100.00 | ### 45.07 |
| ### 中興 | ### 17.98 | ### 9.19 | ### 51.11 | ### 98 | ### 100.00 | ### 48.89 |
| ### 宜蘭 | ### 33.82 | ### 13.09 | ### 38.70 | ### 94 | ### 94.62 | ### 55.92 |
| ### 註：1.依中部科學園區第四期（二林園區）開發及財務計畫以及新竹科學工業園區宜蘭園區籌設計畫書所載，113年度土地出租目標分別168公頃及32公頃，以該園區可供出租土地面積計算年度出租率目標值，其中二林園區實際可供出租土地面積較預計出租情形減少4.21公頃，係預估誤差所致，爰以100％表達；另銅鑼園區為開發許可，未設定土地出租率目標值。 ### 2.資料來源：整理自各園區籌設計畫及國家科學及技術委員會統計資料庫。 |  |  |  |  |  |  |

新竹、中部及南部科學園區管理局（下稱竹科、中科及南科管理局）為引進高級技術產業及科學技術人才，促進高級技術之產業發展，截至113年底止，已開發17處園區（包括竹科管理局所轄6處、中科管理局所轄5處，南科管理局所轄6處），總面積5,101公頃，復為滿足園區廠商進駐及生活需求，陸續於8處園區內興建標準廠房及宿舍供廠商租用。截至113年底止，17處園區可供出租土地2,064.75公頃，已出租1,911.52公頃，出租率92.58％，惟銅鑼、二林、中興及宜蘭園區土地出租率分別僅66.63％、54.93％、51.11％及38.70％，其中銅鑼、宜蘭園區土地出租率較112年底之70.80％及47.78％，分別減少4.17及9.08個百分點，中興園區則自108年至113年底止，起租土地廠商總數至多僅5家，與各該園區原籌設計畫規劃之113年度土地出租率目標值差異甚大（表5），主要係環境影響評估審查結論限制進駐廠商之產業類別及用水量，或核定之水電量不足園區事業所需等，影響廠商進駐意願。另截至113年底止，8處園區標準廠房可出租單位數1,147個，已出租1,093個，整體出租率達95.29％，惟宜蘭及虎尾園區標準廠房出租率分別僅80.33％（49個／61個）及27.78％（5個／18個），主要係園區廠商營運計畫調整或尚在營運初期所致。又截至113年底止，各園區管理局興建單身、有眷及主管宿舍，可供出租4,563間，已出租4,257間，出租率93.29％，惟其中臺中園區一期有眷宿舍及臺南園區二期單人宿舍，因位處郊區，生活機能較不足，或於112年辦理修繕工程，113年2月始重新辦理核配及出租作業等，待出租率分別為12.00％（12間／100間）及16.53％（98間／593間）。經函請國家科學及技術委員會督促積極研議改善措施，以發揮設施效能及增加園區作業基金收入。據復：將積極與地方政府合作辦理招商說明會，並配合園區產業鏈發展需求，引進低污染及低耗電廠商，或藉由引進指標性大廠，帶動供應鏈磁吸效應，及研擬設置產業專區，推動關聯產業群聚發展，並持續與當地大專院校及公協會合作，發掘及媒合潛在優質廠商，提升廠商進駐誘因，增加土地及標準廠房出租率；另將設置家具家電，以提升宿舍承租意願。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表6）。

| 表6 112年度審核報告非營業部分所列科學園區管理局作業基金重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）整體營運維持賸餘，惟財務計畫已屆期6年仍未完成修訂，無法作為基金預算編列及確定財務責任之依據，且部分新設園區自償率偏低，又為應新設及擴建園區需求，舉債金額攀升，債息增加，允宜研議相關開源節流措施，以有效提升基金自償率，並儘速修訂財務計畫報核，俾利基金永續經營。 |  |
| （2）園區管理局依照投資管理辦法審核廠商入區投資計畫，並規劃於新竹生物醫學園區之特色醫療專區引進特色醫療機構，惟部分事業經核准多年仍未投資，或未於期限內申請展延，又特色醫療專區僅2家醫療機構起租土地，允宜檢討妥處，以提升科學園區產業聚落競爭力，並有效發揮特色醫療專區之使用效益。 |  |
| （3）推動科學園區新興科技應用計畫，鼓勵產學合作投入技術開發，惟尚乏技術移轉實績，部分計畫結案成果及後續效益未達預期，又計畫補助款之人事費用占比過高，且廠商參加國際展會件數仍少，允宜檢討改善，以輔導園區產業創新發展。 |  |

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。