拾肆、工務局主管

工務局主管計有公務機關5個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

工務局主管包括工務局、採購處、違章建築拆除大隊、養護工程處、新建工程處等5個機關，掌理新北市工務行政、代辦採購及稽核監督、違章建築之認定拆除、災害搶修復建體系及橋梁養護機制之建置、各項新建工程規劃設計及其工程用地取得等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫13項，下分工作計畫13項，包括辦理交通運輸公路建設、新闢公園綠地、推動無障礙設施環境及路平專案、加強公共設施維護管理、提升建築執照管理、加強建築物施工及使用管理、落實公寓大廈管理、執行既有建築物耐震安檢、精進採購及工程查核機制、執行違章建築拆除等重要施政項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者5項，主要係新北市橋梁耐震補強及改善、道路品質提升等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數9億4,882萬餘元，決算審核結果，審定實現數10億1,426萬餘元，應收保留數4,203萬餘元，主要係獲配中央特別統籌分配稅辦理土壤液化調查與風險評估計畫等案，依實際執行進度撥款；合計決算審定數為10億5,630萬餘元，較預算增加1億747萬餘元（11.33％），主要係廠商違約罰款金額較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計1億7,219萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,348萬餘元（48.48％）；減免（註銷）數5,135萬餘元（29.83％），主要係提升道路品質計畫經費因中央改以特別統籌分配稅款支應，註銷未能執行之補助收入保留款；應收保留數3,735萬餘元（21.69％），主要係違反建築法及公寓大廈管理條例之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數43億9,707萬餘元，因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備251萬餘元，合計43億9,959萬餘元，決算審核結果，審定實現數40億5,279萬餘元（92.12％），應付保留數2億4,803萬餘元（5.64％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為43億83萬餘元，預算賸餘9,875萬餘元（2.24％），主要係三重區環河北路2段往臺北市方向增設機車道工程經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計4億4,172萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億9,790萬餘元（90.08％）；減免（註銷）數1,527萬餘元（3.46％），主要係新北市橋梁耐震補強及改善、道路品質提升等工程經費結餘；應付保留數2,854萬餘元（6.46％），主要係土城區中央路1、2段及三重區修德國小與明志國中周邊等人行道改善工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

工務局主管僅特別收入基金—新北市建築物無障礙設備與設施改善基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有建築物無障礙設備與設施改善計畫及一般行政管理等2項，實施結果，因辦理基金管理委員會會議等相關支出及行政管理費用依實際需求支用，較預計減少，致均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘3萬餘元，較預算賸餘2萬元，增加1萬餘元，約88.61％，主要係辦理基金管理委員會會議等相關經費依實際需求支用，較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）辦理山坡地建築物監測及安全檢查暨邊坡巡檢作業，降低災害發生風險，惟間有部分監測設備未正常運作、未落實輔導社區修繕危險設施，及邊坡分級與巡檢機制未盡周延等情事，亟待研謀妥處，俾提升災害防治效能。

| 為降低坡地災害發生風險，工務局依加強山坡地住宅安全維護執行要點規定辦理山坡地社區安全檢查，並於109年實施山坡地建築物管理精進作為，明定自109年10月1日起申請山坡地建築審查案件設置之自動監測設備，應介接至「新北市山坡地社區管理與示警支援平台」（下稱示警支援平台）及持續監測。另養護工程處歷年均委託廠商就轄區內道路之危險邊坡執行巡檢作業，並於「新北市災害復建管理系統」（下稱災害復建管理系統）建置資料，113年計巡檢107條路段。經查其執行情形，核有：1.迄至114年3月26日止，介接至示警支援平台之18處建築物分別坐落於三芝區等12個行政區，計223個自動監測設備 表1 未正常運作之自動監測設備分布概況 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：個 |  |  |
| 序號 | 行政區 | 數量 |
| 合計 |  | 223 |
| 1 | 三芝區 | 61 |
| 2 | 林口區 | 44 |
| 3 | 新店區 | 38 |
| 4 | 瑞芳區 | 27 |
| 5 | 樹林區 | 21 |
| 6 | 石門區 | 10 |
| 7 | 萬里區 | 8 |
| 8 | 泰山區 | 5 |
| 9 | 深坑區 | 4 |
| 10 | 雙溪區 | 2 |
| 11 | 坪林區 | 2 |
| 12 | 土城區 | 1 |
| 註：1.自動監測設備類型主要包括：傾斜計/儀/管、傾度管/盤、水位井/計、荷重計、雨量計等。 2.資料來源：整理自工務局提供資料。 |  |  |

查無監測訊號或數值異常（表1），未發揮監測預警功能；2.113年度辦理山坡地住宅社區安全檢查，評定1處社區擋土牆及邊坡不穩或有崩坍之虞應限期改善，惟未確實依規定督促社區改善，迄至114年5月9日止仍未完成修繕；3.邊坡分級制度僅區分2級，未就邊坡實際穩定狀況細分風險等級施以差異化管理，影響後續補強工程施作優先順序及巡查監測作業執行強度；4.邊坡監測作業以人員目視巡檢及簡易量測為主，部分高風險區域未建置自動化監測設備，且監測範圍未涵蓋人工邊坡，又113年度部分巡檢路線未傳送完整巡檢結果至災害復建管理系統，均不利長期監測邊坡異動趨勢等情事，經函請研議妥處。據復：1.已於114年5月通知各該建築物所有權人維護自動監測設備，並已陸續修復，將持續追蹤各設備監測實況；2.已請社區每月檢送改善進度，並儘速完成修繕，以維護公共安全；3.將視預算編列狀況，研酌導入交通部4級制邊坡分級模式；4.將逐年編列預算於危險邊坡建置自動化監測設備，並要求廠商完整傳送巡檢結果，研議於契約增列有關罰則，另114年度已將人工邊坡納入巡檢範疇。

（二）執行建築物公共安全檢查業務，以維護民眾安全，惟部分應辦理公共安全簽證及申報之集合住宅漏未納管，且申報不合格建築物之實地勘查抽核機制未臻周妥，亟待研議改善，俾營造安全之生活環境。

工務局依建築法第77條暨建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，辦理建築物公共安全檢查之查核業務，以維護建築物安全，113年市政府經內政部辦理維護建築物公共安全相關業務督導考核，評定為都會型甲組特優。截至113年底止，該局列管新北市轄內應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報之「8層以上未達16層且高度未達50公尺」H－2組建築物（下稱8至15層H2組建築物）計4,712處。經查其執行情形，核有：1.部分8至15層H2組建築物自112年1月1日起應辦理公共安全簽證及申報，惟漏未納管，計216處，且迄至114年4月11日止，其中149處查無申報紀錄，對各該建築物公共安全不無影響；2.113年度針對8至15層H2組建築物申報結果不合格者，抽核5％案件辦理實地勘查並依勘查結果續處，惟抽核標的僅包含未有申報紀錄之場所，逾改善期限未再行申報及申報不合規定者均未納入抽核範圍，計493處，尚難掌握該等場所違規改善情況；3.就非屬8至15層H2組建築物申報結果不合格者，抽核當年度30％案件辦理實地勘查並依勘查結果續處，惟未參酌歷年申報及裁罰紀錄據以調整抽核標的或比率，又部分建築物111至113年度未依規定申報或申報不合格，因未予抽核致未裁罰，計20處，抽核機制未能有效辨識違規風險較高場所等情事，經函請研謀改善。據復：1.漏未納管建築物已於114年度列管，將持續查察其公共安全簽證及申報情形並更新列管標的；2.已於114年度將所有申報不合格案件皆納入實地勘查範疇，並將持續輔導各該建築物完成改善；3.將視建築管理資訊系統功能更新及業務人力狀況，研酌將場所歷年申報及裁罰情形納入實地勘查輔助抽核依據。

（三）汰換傳統路燈為節能燈具並設置智慧共桿及道路監測設備，改善用路安全，惟間有傳統路燈未汰換，及智慧共桿路燈設置數量仍低，又道路監測設備尚未介接相關資訊系統，允宜妥謀善策，以提升道路環境品質。

養護工程處為提升道路照明品質，達成節能減碳目標，自109年起委託廠商辦理節能路燈換裝及維護作業，規劃於119年底前逐步汰換轄內老舊路燈為節能燈具，並裝設智慧共桿及道路監測設備，契約金額為33億1,333萬餘元，截至113年底止，完成換裝節能路燈計24萬515盞。經查其建置及維護管理情形，核有：1.迄至114年3月3日止，列管轄內計1萬9,923盞傳統路燈仍未汰換為節能路燈，不利提升節約能源效益；2.設置智慧共桿型式之路燈計24盞，僅達預計目標500盞之4.8％，未施作路燈尚無規劃確切建置地點及時程，影響推動智慧城市發展；3.22處道路監測設備可即時監控車行地下道積淹水狀況，惟尚未介接水利局及消防局相關防汛或災訊資訊系統，影響監測資訊供決策參考之效益等情事，經函請研謀改善。據復：1.屬契約範疇部分，將要求廠商汰換漏未換裝之路燈，非屬契約範疇部分，區公所及相關機關將分年籌措經費，逐步汰換傳統路燈；2.已於114年5月請智慧共桿主政機關資訊中心提早規劃設置地點及時程，並將加強橫向聯繫儘速施作；3.將函請水利局及消防局研議評估介接各該資訊系統之可行性。

（四）新建工程處代辦秀峰高中老舊校舍整建統包工程，營造優質教學與學習環境，惟監造單位指派專職監造人員人數與施工日誌審查作業，暨統包商設置沉沙池尺寸、材料取樣試驗、提報分項施工計畫及技術士簽到情形等未符相關規範，有待檢討改善。

圖1　秀峰高中老舊校舍拆除及新建三階段施工情形

資料來源：整理自新建工程處提供資料。

秀峰高級中學因77年度興建之忠孝樓混凝土氯離子含量過高，陸續出現混凝土龜裂、剝落、鋼筋外露等情況，對師生安全造成危害，於108年12月封樓，並規劃拆除重建；另66年度增建之仁愛樓已逾建築物耐用年限，結構補強已不符效益，亦規劃拆除重建。該校為避免2棟校舍拆除重建期程不一，影響教學品質，爰規劃一併拆除重建，並分三階段分別拆除及新建忠孝及仁愛樓（圖1）。新建工程處於111年度受委託代辦「新北市汐止區秀峰高級中學老舊校舍（忠孝樓及仁愛樓）整建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務」採購案，於110年11月29日決標，決標金額2,076萬餘元；另接續受委託代辦「新北市汐止區秀峰高級中學老舊校舍（含忠孝樓及仁愛樓拆除）整建統包工程」，於112年4月27日決標，決標金額6億2,415萬餘元，112年7月1日開工，截至113年底止，工程施工進度42.86％。經查其執行情形，核有：1.監造單位未指派足額專職監造現場人員，且部分監造報表記載內容缺漏；2.統包商設置沉砂池尺寸及容量未符環境保護局核准之營建工地逕流廢水污染削減計畫；3.統包商未依約進行鋼筋續接器材料取樣試驗，且監造單位未落實監造作業；4.統包商於安全支撐分項施工計畫未經核准前即提前施工，且監造單位未落實監造作業；5.承商設置之部分技術士未於施工期間至工地現場簽到，且監造單位未落實審查施工日誌等情事，經函請檢討改善。據復：1.已依技術服務契約規定扣罰監造單位懲罰性違約金29萬餘元；2.原報核之營建工地逕流廢水污染削減計畫係以全案整體工區範圍規劃，受限現場腹地狹小，統包商對應該工程分階段施工標的重新設計，未及時提報環境保護局辦理計畫變更致現場與核定計畫不符，已重新申請並獲核准，涉及違反水污染防治法相關規定，將辦理告發及裁罰；3.已請統包商補作試驗，以確保品質，並依約扣罰統包商及監造單位懲罰性違約金3萬元；4.已依約扣罰統包商及監造單位懲罰性違約金4萬元；5.因統包契約未訂定罰則，將建議採購處檢討契約範本，監造單位未落實審核罰處違約金1萬元，後續將要求監造單位落實督導承攬廠商清點現場技術士人員數，及施工期間於施工日誌簽到。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　112年度審核報告所列工務局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續規劃並建置共同管道相關路網，提升城鄉生活品質，惟共同管道系統規劃等資訊未及時公告，且部分建置案件因管線業者參與意願低落，致未能納入捷運等重大工程併同設計及施作，不利達到纜線集中納管目標，有待研謀改善，以加速推動共同管道建設。 |  |
| （二）持續依法向使用者收取道路使用費用以辦理市區道路之修築、改善及養護，維護民眾用路安全，惟相關使用費徵收審核機制及公共管線系統圖資建置資料釐正情形未盡周妥，允宜檢討改善，以提升道路使用費徵收正確性。 |  |
| （三）持續依法辦理廣告物審查及拆除作業，維護公共安全，惟無立即危險廣告物未依規定辦理裁處處置，且未落實追蹤逾設置許可有效期限廣告物之使用現狀並適法妥處，亟待檢討改善，俾依規定辦理廣告物安全維護及管理。 |  |
| （四）持續推動人本交通，辦理板橋區三民路（中山路〜民生路）人行道及附屬設施改善工程，改善轄內交通環境，惟有施工履約管理作業未盡周延等情事，有待檢討改善。 |  |
| （五）建置新北市營建剩餘土石方管理資訊系統，提供車輛載運土方之行駛路徑（軌跡）追蹤功能，惟功能未臻完善，難以即時掌握載運車輛異常行駛軌跡，有待研謀妥處。 |  |