拾玖、政府推動無自來水地區供水改善執行情形

表1　110年底全國各自來水事業自來水普及率情形

單位：％、千戶

| 自來水事業機關（構） |  | 自來水普及率 | 未接自來水戶數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 94.99 | 435 |
|  | 臺北自來水事業處 | 99.68 | 5 |
|  | 台灣自來水公司 | 94.09 | 425 |
|  | 金門縣自來水廠 | 94.55 | 2 |
|  | 連江縣自來水廠 | 84.53 | 1 |

資料來源：整理自水利署提供資料。

環境權屬全球力倡之新興人權，水權於經濟社會文化權利國際公約第15號一般性意見書揭示，水是一種有限之自然資源，係一種對維持生命及健康至關重要之公共財；水權為不可缺少之人權、人性尊嚴生活之必要條件，且依臺灣永續發展目標核心目標6，列有供給量足質優自來水，保障用水安全之具體目標，又據聯合國世界環境與發展委員會2022年統計資料，全球每4人就有1人無乾淨水可飲用。按我國自來水分由台灣自來水公司、臺北自來水事業處、金門縣自來水廠及連江縣自來水廠等4個機關（構）負責，囿於臺灣部分地區地理位置偏遠，遠離都市人口密集處，或民眾已習慣就地取用山澗水或地下水，甚至認為山澗水口感較自來水為佳，自設簡易自來水設備，造成自來水事業於考量經濟規模情況下，未於該等地區鋪設自來水管線設備，而無自來水供應。截至110年底止，全國自來水供水普及率94.99％，約有43.52萬戶未接用自來水（表1），其中約有9.15萬戶已辦理簡易自來水接水，34.37萬戶為自行取水。根據經濟部水利署（下稱水利署）採用聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）發布第5次評估報告（the Fifth Assessment Report, AR5），模擬125至154年臺灣地區降雨情境分析結果，未來降雨將呈現「豐越豐、枯越枯」趨勢，豐水期雨量增加3％至9％，枯水期減少6％至12％，枯水期間將導致偏遠無自來水地區民眾面臨無山澗水可取用之困境，另由於水源污染問題日益嚴重，造成居民無乾淨衛生水源可取，爰偏遠地區居民要求政府協助提供自來水使用。政府為解決無自來水地區供水問題，改善民眾飲用水品質及安全，暨配合照顧弱勢政策，責由經濟部（由所屬水利署主辦推動）接續「無自來水地區供水改善計畫第三期（106至110年）」，辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期（111至113年）」，期擴大推動能量之需求，提升偏遠地區或經濟弱勢民眾飲用水品質，保障民眾新興人權。茲將113年度政府無自來水地區供水改善推動概況與成效及審計機關重要審核意見，說明如次：

一、政府無自來水地區供水改善推動概況與成效

（一）　供水改善推動概況

| 表2 無自來水地區供水改善相關計畫預算編列與執行情形 單位：新臺幣千元、戶 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 年度 | 預算數 | 受益戶數 |
| 合計 |  | 22,728,270 | 285,926 |
| 偏遠地區供水改善計畫 | 91-94 | 988,410 | 15,035 |
| 無自來水地區供水改善計畫 | 95-98 | 1,228,960 | 12,572 |
| 加強辦理無自來水地區供水改善計畫 | 98-100 | 2,200,000 | 21,967 |
| 無自來水地區供水改善計畫第二期 | 101-105 | 3,988,900 | 49,977 |
| 無自來水地區供水改善計畫第三期 | 106-110 | 8,546,000 | 124,398 |
| 無自來水地區供水改善計畫第四期 | 111-113 | 5,776,000 | 61,977 |
| 資料來源：整理自水利署提供資料。 |  |  |  |

| 按我國飲用水可分為自來水與非自來水兩大來源，自來水係取用地面水、地下水等原水，經過淨水場之混凝、沉澱、過濾及消毒等一系列處理流程，使水質符合飲用水水質標準後，經由配水管網輸送至用戶，提供方便又安全之飲用水；非自來水則係直接使用簡易自來水、地下水及山泉水等水源，多係位處自來水管線鋪設不易或位處偏遠等地區，由於水源時經環保機關抽驗水質結果，常有大腸桿菌、總菌落數、氨氮、濁度或硝酸鹽等項目超過標準等情，倘民眾直接飲用或清潔習慣欠佳，潛存腸胃方面疾病之風險。水利署為改善無自來水地區民眾無自來水問題，自91年起至110年底，陸續推動「偏遠地區供水改善計畫」、「無自來水地區供水改善計畫」、「加強辦理無自來水地區供水改善計畫」、「無自來水地區供水改善計畫第二期（101至105年）」、「無自來水地區供水改善計畫第三期（106至110年）」等相關計畫，針對未曾接用自來水之無自來水地區辦理自來水延管工程，期提升自來水普及率，改善民眾用水品質及安全。其後該署為持續提升公眾飲用水品質，維護國民健康，延續以前年度供水改善計畫規劃辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期（111至113年）」（下稱第四期計畫），經行政院於109年9月3日核定，計畫經費57億7,600萬元，期程為111至114年，預計供水改善3萬5,000戶。嗣水利署為加 表3 113年底各市縣自來水供水普及率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：千人、％ |  |  |  |  |
| 市縣別 | 行政區域人數 （A） | 供水區域人數 | 實際供水人數 （B） | 供水普及率（B/A×100） |
| 合計 | 23,400 | 23,109 | 22,411 | 95.78 |
| 臺北市 | 2,490 | 2,490 | 2,486 | 99.83 |
| 新北市 | 4,047 | 4,029 | 3,964 | 97.96 |
| 桃園市 | 2,338 | 2,326 | 2,298 | 98.27 |
| 臺中市 | 2,860 | 2,815 | 2,755 | 96.32 |
| 臺南市 | 1,858 | 1,858 | 1,841 | 99.06 |
| 高雄市 | 2,731 | 2,699 | 2,648 | 96.96 |
| 基隆市 | 361 | 361 | 359 | 99.52 |
| 宜蘭縣 | 449 | 447 | 431 | 96.00 |
| 新竹縣 | 594 | 571 | 544 | 91.61 |
| 新竹市 | 457 | 457 | 453 | 99.19 |
| 苗栗縣 | 532 | 511 | 466 | 87.62 |
| 彰化縣 | 1,225 | 1,225 | 1,164 | 95.02 |
| 南投縣 | 472 | 425 | 388 | 82.26 |
| 雲林縣 | 658 | 657 | 628 | 95.41 |
| 嘉義縣 | 478 | 473 | 440 | 92.09 |
| 嘉義市 | 262 | 262 | 262 | 99.96 |
| 屏東縣 | 789 | 737 | 565 | 71.65 |
| 花蓮縣 | 315 | 306 | 284 | 90.24 |
| 臺東縣 | 210 | 194 | 178 | 85.05 |
| 澎湖縣 | 107 | 100 | 100 | 92.89 |
| 金門縣 | 143 | 142 | 135 | 94.57 |
| 連江縣 | 13 | 13 | 12 | 86.43 |
| 資料來源：整理自水利署提供資料。 。 |  |  |  |  |

速改善民眾用水環境，提報修正計畫經行政院於111 年8月26日核定，修正後期程縮短至113年，計畫經費不變，預計供水改善戶數增至5萬3,000戶。截至113年底止，23年間共編列預算227億餘元，實際受益28萬餘戶（表2），且全國自來水供水普及率，已自91年底之90.80％，逐年成長至113年底之95.78％（圖1及表3）， 實際供水人數亦由2,044萬餘人成長至2,241萬餘人。

％

圖1　113年底各市縣自來水供水人數及普及率情形

資料來源：整理自水利署提供資料。

（二）　預算編列及執行情形

表5　第四期計畫主要工作項目經費執行情形

單位：新臺幣千元

| 年度 | 合計 | 自來水延管工程 | 簡易自來水工程 暨系統營運 | 自來水用戶設備外線 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 4,775,153 | 3,767,923 | 264,213 | 743,017 |
| 111 | 1,490,421 | 1,112,715 | 153,208 | 224,498 |
| 112 | 1,835,454 | 1,672,970 | 12,795 | 149,689 |
| 113 | 1,449,278 | 982,238 | 98,210 | 368,830 |

資料來源：整理自水利署提供資料。

表4　第四期計畫預算編列及執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 預算數 | 實現數 | 實現比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 5,776,000 | 4,775,153 | 82.67 |
| 111 | 1,500,000 | 1,490,421 | 99.36 |
| 112 | 1,862,484 | 1,835,454 | 98.55 |
| 113 | 2,413,516 | 1,449,278 | 60.05 |

資料來源：整理自水利署提供資料。

資料來源：擷取自水利署網站。

圖2　無自來水地區供水改善工作項目

水利署於111至113年間辦理第四期計畫，計畫經費57億7,600萬元，含前瞻基礎建設計畫第3期及第4期特別預算支應53億5,700萬元，及台灣自來水公司自籌支應4億1,900萬元，主要工作項目包括核定及投資台灣自來水公司就其供水範圍辦理自來水延管工程、補助市縣政府轄管簡易自來水工程暨系統營運、自來水用戶設備外線等（圖2）。執行結果，截至113年底止，已編列預算數57億7,600萬元，實現數47億7,515萬餘元，實現率82.67％（表4）。其中辦理自來水延管工程、簡易自來水工程暨系統營運、自來水用戶設備外線等3項主要工作項目，實現數分別為37億6,792萬餘元、2億6,421萬餘元及7億4,301萬餘元（表5）。

（三）　推動成效

依水利統計年報所載，水利署於第四期計畫推動前，全國自來水供水區域內未接用自來水人口數，截至110年底止，尚有73萬8,545人，其中台灣自來水公司供水區域範圍內計有71萬9,456人，占全國未接用自來水人口數97.42％。按第四期計畫推動結果，自來水延管工程、簡易自來水工程暨系統營運、自來水用戶設備外線等3項主要工作，實際供水改善戶數共計6萬1,977戶，較計畫目標戶數5萬3,000戶，增加改善8,977戶，達成率為116.94％（表6）。截至113年底第四期計畫屆期，該公司供水區域內供水普及率，由94.55％增加至95.04％（表7）。又據水利署統計，全國簡易自來水系統截至113年底止，共計833處（原住民族地區503處、一般地區330處），總供水戶數7萬1,779戶、總供水人

表6　第四期計畫主要工作項目執行情形

單位：戶、％

| 年度 | 合計 |  |  | 自來水延管工程 |  |  | 簡易自來水工程 暨系統營運 |  |  | 自來水用戶設備外線 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 戶數 | 實際 戶數 | 達成 率 | 目標 戶數 | 實際 戶數 | 達成 率 | 目標 戶數 | 實際 戶數 | 達成率 | 目標 戶數 | 實際 戶數 | 達成 率 |
| 合計 | 53,000 | 61,977 | 116.94 | 12,600 | 19,559 | 155.23 | 10,800 | 3,773 | 34.94 | 29,600 | 38,645 | 130.56 |
| 111 | 16,000 | 30,542 | 190.89 | 3,600 | 13,948 | 387.44 | 3,800 | 2,406 | 63.32 | 8,600 | 14,188 | 164.98 |
| 112 | 18,000 | 15,942 | 88.57 | 4,500 | 4,435 | 98.56 | 3,500 | 1,144 | 32.69 | 10,000 | 10,363 | 103.63 |
| 113 | 19,000 | 15,493 | 81.54 | 4,500 | 1,176 | 26.13 | 3,500 | 223 | 6.37 | 11,000 | 14,094 | 128.13 |

資料來源：整理自水利署提供資料。

| 表7 台灣自來水公司供水區域範圍供水情形 單位：人、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 供水區域人數 | 實際供水人數 | 未接用自來水人數 |  | 供水普及率 |
| 111 | 19,060,880 | 18,350,975 | 709,905 |  | 94.55 |
| 112 | 19,213,728 | 18,520,943 | 692,785 |  | 94.91 |
| 113 | 19,226,249 | 18,548,185 | 678,064 |  | 95.04 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司113年度統計年報資料。 |  |  |  |  |  |  | 933,946 |

圖3　全國簡易自來水系統執行情形

資料來源：整理自水利署提供資料。

數21萬9,332人、系統每日供水量計8萬4,227立方公尺（圖3）。

二、審計機關重要審核意見

本部為加強查核無自來水地區供水改善執行情形，經透過國家發展委員會公共政策網路參與平臺機制公開徵詢民眾意見，並召開專家諮詢會議，周延查核面向。茲將本部查核政府推動無自來水地區供水改善執行情形所提重要審核意見，區分為推動普及政策、擴大供水區域、簡易自來水管理及計畫管制考核等4個面向，歸納摘述如次：

（一）　推動普及政策層面

1.　水利署賡續推動無自來水地區供水改善計畫，有助改善民眾用水品質及安全，惟部分市縣自來水供水普及率偏低，布建自來水系統所需經費龐鉅，允宜研謀善策因應，俾加速達成全國自來水普及之目標：水利署為提升公眾健康飲水及保障供水安全，自91年起推動無自來水地區供水改善等相關計畫，針對未曾接用自來水之無自來水地區辦理自來水延管工程。截至113年底止，23年間共編列預算227億餘元，實際受益28萬餘戶。我國自來水供水普及率，已自91年底之90.80％，實際供水人數2,044萬餘人，逐年成長至113年底之95.78％，實際供水人數亦成長至2,241萬餘人，自來水供水普及率顯已逐年上升。惟截至113年底止，全國自來水未供水人數仍有98萬餘人，按行政院於113年11月18日核定「無自來水地區供水改善計畫第五期」（下稱第五期計畫）之未來環境預測所載，倘欲將全國未納入自來水系統家戶全數納入自來水系統，政府負擔經費估計約2,450億元，如以前6期（91至113年度）供水改善計畫投入經費推估，約需執行248年始能完成。又部分位於台灣自來水公司供水範圍之潛在受益戶，仍因延管可及性或接用自來水誘因不足等因素，尚約有38萬餘戶未接用自來水，且各市縣自來水普及率未達90％者，仍有屏東縣、南投縣、臺東縣、苗栗縣等4縣，其中屏東縣為22市縣中排名墊底，其未供水人數計有22萬餘人，占全國未供水人數之22.63％。另台灣自來水公司近3年度（111至113年度）辦理自來水延管工程經費，以補助供水普及率最低之屏東縣經費最高，其供水普及率提升亦最為顯著，且每受益戶之改善成本僅為其他市縣平均每受益戶投入成本之半數，顯示妥籌經費資源投入於自來水供水普及率偏低地區，對快速提升自來水供水普及率與衡平市縣差距有明顯效果，經函請經濟部研謀善策。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告甲、參、三、水環境建設項下重要審核意見（一）1.】

| 表8 屏東地區自來水供水普及情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人 |  |  |  |  |  |
| 年度 | 設籍 人數 | 設計供水 |  | 實際供水 |  |
|  |  | 人數 | 較上年 增減 | 人數 | 較上年 增減 |
| 平均 | 794,313 | 647,011 | 12,948 | 546,592 | 21,099 |
| 111 | 798,703 | 631,552 |  | 523,317 |  |
| 112 | 794,997 | 652,035 | 20,483 | 550,943 | 27,626 |
| 113 | 789,239 | 657,447 | 5,412 | 565,515 | 14,572 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司統計年報資料。 |  |  |  |  |  |

2.　經濟部辦理供水改善計畫規劃作業，未就部分供水系統供水量能不足及供水設備後續擴充情形納入檢討，侷限自來水用戶增加及供水範圍擴增潛力，影響推動改善效果，允宜研謀改善，適時擴充設備供水能力裕度，發揮供水改善效益：截至113年底止，全國行政區域設籍人口計2,340萬餘人，其中台灣自來水公司供水區域內設籍人數達1,951萬餘人，惟該公司自來水供水系統設計供水人數為1,916萬餘人，相較供水區域設籍人數，不足35萬餘人，且相較於臺北自來水事業處供水系統設計供水人數604萬餘人，為供水區域設籍人數372萬餘人之1.6倍，該公司自來水系統供水能力裕度尚顯不足。另台灣自來水公司近4年度（110至113年度）供水區域供水普及率，已由94.24％提升至95.04％，用水人數新增17萬餘人，設計供水人數僅增加14萬餘人，供水系統設備能力擴充速率不及用水需求成長。以屏東地區為例，自111年度起，設計供水人數平均每年僅提升約1萬人，惟實際供水人數平均每年成長約2萬人（表8），約9年後將耗盡供水系統設備能力餘裕，且參酌該公司近年辦理之淨水場新（增）建工程，自工程規劃至驗收等程序，動輒需時5年以上，辦理供水系統設備供水能力擴充工作浮時，已漸趨緊澀。又該公司計有12個供水系統之設計供水人數不及供水區域設籍人數50％，占全部141個供水系統之8.51％，其中復興、池南、信國等供水系統設備供水能力幾近飽和，已無餘裕接受區域內過半未接用自來水民眾申請使用自來水，影響政府推動辦理無自來水地區供水改善效果，惟經濟部歷來辦理無自來水地區供水改善相關計畫，均著重於投資辦理自來水延管工程，或補助自來水用戶設備外線等事項，迄未將自來水事業單位辦理自來水供水系統設備能力擴充，及其影響計畫供水改善情形，一併納入規劃考量，經函請經濟部督促檢討改善。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告甲、參、三、水環境建設項下重要審核意見（一）2.】

3.　自來水供水區域內新裝用戶推廣已見普及率提升效果，惟未就民眾取用水源方便，缺乏使用自來水誘因等癥結問題妥謀處置方案，允宜檢討研謀改善，以提升民眾接用自來水意願，及保障民眾用水安全：據水利統計年報所載，全國自來水供水區域內未接用自來水人數，於經濟部辦理第四期計畫前，尚有73萬餘人，其中台灣自來水公司供水區域內71萬餘人，占全國未接用自來水人數97.42％。至第四期計畫執行至113年底屆期，該公司供水區域內供水普及率，由94.55％微幅提升至95.04％，未接用自來水人數仍有67萬餘人。又台灣自來水公司供水區域內民眾未接用自來水原因，水利署曾於104及105年度分2批次，就自來水供水區域普及率偏低之屏東縣、苗栗縣等2縣，及未接用自來水戶數較高之臺中市、高雄市、南投縣等3市縣之未接用自來水區域進行田野調查結果，其中「主要原因」可歸納為住戶地處水源充足且水質良好地區自行接水容易，「次要原因」為無力或無意願負擔用戶設備外線費用，亦有「交互影響關聯因子」，包括：無意願改變既有習慣、接用自來水後水費較高；不喜歡且不習慣自來水餘氯味道等情。經交叉分析經濟部推動自來水普及相關計畫與策略顯示，已藉由無自來水地區供水改善相關計畫補助用戶設備外線費用負擔，應處民眾不使用自來水「次要原因」；復以辦理「管線已到達地區新裝用戶推廣計畫」誘導民眾改變用水習慣等，應處民眾不使用自來水「交互影響關聯因子」，惟民眾不使用自來水之「主要原因」，在於自行接水容易部分，則查無權責機關研謀應對處置方案，經函請經濟部研謀改善。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告甲、參、三、水環境建設項下重要審核意見（一）3.】

（二）　擴大供水區域層面

| 表9 113年底第四期計畫延管工程撤銷案件情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％、戶 |  |  |  |  |
| 區管理處別 | 撤銷 案件數 |  | 核定受益戶數 |  |
|  |  | 占比 |  | 占比 |
| 合計 | 19 | 100.00 | 1,914 | 100.00 |
| 第二區 | 1 | 5.26 | 26 | 1.36 |
| 第四區 | 2 | 10.53 | 25 | 1.31 |
| 第五區 | 1 | 5.26 | 60 | 3.13 |
| 第六區 | 1 | 5.26 | 2 | 0.10 |
| 第八區 | 3 | 15.79 | 14 | 0.73 |
| 第十區 | 3 | 15.79 | 196 | 10.24 |
| 第十一區 | 2 | 10.53 | 8 | 0.42 |
| 屏東區 | 6 | 31.58 | 1,583 | 82.71 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |  |

1.　台灣自來水公司持續配合辦理自來水延管工程，有助提升供水普及率，惟部分工程間有因無廠商投標或用戶預繳率未達5成導致撤案，或路權取得費時影響工期等情事，允宜研謀善策因應，以確保民眾用水權益：截至113年底止，台灣自來水公司辦理第四期計畫自來水延管工程計有596件，其中已完工501件、施工中76件、撤案19件，又19件撤案案件核定受益戶數為1,914戶（表9），約占整體受益戶之6.58％，主要係經多次招標無廠商投標而流標，及用戶設備外線預繳率未達50％辦理撤案等所致，其中以屏東區管理處6件（核定受益戶數1,583戶）為最高，且據水利署公告自來水供水普及率統計報表所列，屏東縣自來水供水普及率雖自112年底之69.30％，上升至113年底之71.65％，惟仍為全國22市縣中排名之末。另水利署核定112年度執行且尚未完工之12件工程（核定受益戶數807戶），原預計於113年4月30日至113年11月14日間完成，惟或因路權申請尚未核定，或用戶外線預繳作業費時等因素，迄至113年底，已屆計畫期程仍未完成，經函請台灣自來水公司研謀善策因應。【詳審核報告營業部分乙、貳、四、台灣自來水股份有限公司項下重要審核意見4.（2）】

| 2. 台灣自來水公司為保障民眾用水權益，持續建置延管工程，惟工程完工後部分接水用戶未使用自來水，允宜研謀善策妥處，以提升延管工程投資效益及改善民眾用水安全與品質：據行政院於111年8月26日以院臺經字第1110026731號函同意第1次修正第四期計畫說明，本計畫編列預算每年約10億元，惟執行第1年度民眾所提需求已逾50億元，為求有效分配及運用有限資源，應配合考量申請案之用水需求性及急迫性，以保障偏鄉民眾用水權 表10 113年底延管工程已完工接水用戶仍未使用自來水情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：戶、％ |  |  |  |  |
| 區管理處別 | 接水戶數 | 用水度數為零戶數 |  |
|  |  |  | 占比 |
| 合計 | 68,148 | 18,885 | 27.71 |
| 第一區 | 807 | 109 | 13.51 |
| 第二區 | 1,389 | 107 | 7.70 |
| 第三區 | 5,167 | 676 | 13.08 |
| 第四區 | 4,737 | 693 | 14.63 |
| 第五區 | 3,507 | 245 | 6.99 |
| 第六區 | 1,020 | 62 | 6.08 |
| 第七區 | 2,910 | 373 | 12.82 |
| 第八區 | 2,085 | 178 | 8.54 |
| 第九區 | 818 | 115 | 14.06 |
| 第十區 | 871 | 132 | 15.15 |
| 第十一區 | 3,741 | 708 | 18.93 |
| 第十二區 | 359 | 11 | 3.06 |
| 屏東區 | 40,737 | 15,476 | 37.99 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |  |

益。經查，台灣自來水公司辦理第四期計畫及前期（第三期）計畫延管工程，截至113年底止，已接用自來水戶數共計6萬8,148戶，惟仍有1萬8,885戶之用水為零度，約占27.71％，其中以屏東區管理處之1萬5,476戶最多，第十一區管理處之708戶次之（表10），主要係因用戶接水後用水習慣尚未改變，仍以自有水源（山泉水或地下水）為主，於枯水期自有水源不足方有使用自來水需求等所致，經函請台灣自來水公司檢討研謀改善。【詳審核報告營業部分乙、貳、四、台灣自來水股份有限公司項下重要審核意見4.（3）】

| 3. 台灣自來水公司接續推動「管線已到達地區新裝用戶推廣計畫」，惟部分區管理處未接水戶數仍多，允宜研謀善策妥處，鼓勵及提升民眾申請接水意願：台灣自來水公司為提升供水普及率，推動「管線已到達地區新裝用戶推廣計畫」，針對供水管線已到達地區，而尚未接用自來水之住戶，加強宣導推廣用戶接用自來水。經查，該公司各區管理處雖依上開推廣計畫，分年執行提高接水普及率實施計畫，並透過媒體、電臺宣導裝接自來水手續，暨以行動辦公室方式赴偏鄉提供諮詢等服務，期提升民眾申請接水意願。惟截至113年底止，位於供水管線已到達地區之用戶數共770萬餘戶，未接用自來水戶數仍高達26萬餘戶，並以屏東縣6萬餘戶（占比23.51％）最高（表11），經函請台灣自來水公司研謀善策妥處。【詳審核報告營業部分乙、貳、四、台 表11 113年底自來水可達地區用戶未接水情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：戶、％ |  |  |  |
| 市縣別 | 用戶數 | 未接水用戶數 |  |
|  |  |  | 占比 |
| 合計 | 7,709,787 | 268,761 | 3.49 |
| 新北市 | 1,164,856 | 24,067 | 2.07 |
| 桃園市 | 933,946 | 12,101 | 1.30 |
| 臺中市 | 1,090,442 | 23,153 | 2.12 |
| 臺南市 | 746,132 | 7,023 | 0.94 |
| 高雄市 | 1,162,268 | 23,227 | 2.00 |
| 基隆市 | 162,896 | 779 | 0.48 |
| 宜蘭縣 | 183,303 | 6,814 | 3.72 |
| 新竹縣 | 221,681 | 10,890 | 4.91 |
| 新竹市 | 183,977 | 1,490 | 0.81 |
| 苗栗縣 | 196,293 | 16,879 | 8.60 |
| 彰化縣 | 420,864 | 20,939 | 4.98 |
| 南投縣 | 166,603 | 15,171 | 9.11 |
| 雲林縣 | 252,902 | 11,376 | 4.50 |
| 嘉義縣 | 187,114 | 12,969 | 6.93 |
| 嘉義市 | 105,407 | 38 | 0.04 |
| 屏東縣 | 284,568 | 66,899 | 23.51 |
| 花蓮縣 | 126,978 | 9,224 | 7.26 |
| 臺東縣 | 78,699 | 5,658 | 7.19 |
| 澎湖縣 | 40,858 | 64 | 0.16 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |

灣自來水股份有限公司項下重要審核意見4.（4）】

（三）　簡易自來水管理層面

圖4　113年底每日供水量300立方公尺以上簡易自來水系統情形

處

資料來源：整理自水利署提供資料。

1.　自來水法對於簡易自來水系統營運及操作人員資格已有規範，惟簡易自來水系統之供水規模、人員素質需求與一般自來水系統有所差異，均要求相關人員取得相同資格證照，似與實務未盡相符，允宜研謀善策因應，俾提升簡易自來水系統之營運及操作品質：按簡易自來水係指取用地面水體或地下水體，經簡易淨水處理後，供民眾飲用之水，其水源頭多位處偏遠山區，易受水源頭取水設備、沉砂池及過濾設備等完善情形，或豐枯水量差異大，影響水源穩定性。據水利署統計，截至113年底止，全國每日供水量300立方公尺以上簡易自來水系統共計62處（圖4），約占全國簡易自來水系統數833處之7.44％，已分別依照設置地點所處市縣政府簡易自來水事業管理辦法或自治條例（下稱簡易自來水事業管理辦法），成立管理委員會營運供水，其管理、操作等人員，應具有專科之技術，並經考驗合格，惟簡易自來水系統多位處偏遠地區，且用水民眾相對一般地區經濟條件較為弱勢，須仰賴政府補助系統營運經費，實務上不易要求管理委員會依法僱用具備專業營運及操作人員。鑑於簡易自來水設備與一般自來水系統，不論在設施供水規模、人員素質需求等，均有差異，倘依自來水法要求取得相同證照，似與實務脫節，經函請經濟部研謀改善。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告甲、參、三、水環境建設項下重要審核意見（二）1.】

| 表12 市縣簡易自來水事業水質檢驗頻率規範情形 |  |
| --- | --- |
| 檢驗頻率 | 市縣別 |
| 每3個月 | 高雄市、基隆市、南投縣 |
| 每半年 | 桃園市、臺中市、新竹縣、雲林縣嘉義縣 |
| 每年 | 屏東縣 |
| 定期 | 新北市、臺南市、宜蘭縣、苗栗縣 彰化縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣 |

註：1.資料截止日：114年4月30日。

2.資料來源：整理自水利署提供資料。

2.　全臺設有簡易自來水系統之市縣政府均已訂定事業管理辦法，有助提升供水品質，惟部分市縣對於水質檢驗頻率及不符標準後續處理改善規定未盡周妥，不利遂行水質管理工作，潛存水質不符標準風險，允宜研謀改善，以確保水質符合政府標準與規範：水利署為保障民眾使用簡易自來水系統水源飲用水安全，及確保水質符合國家或地方標準與規範，於108年7月4日函頒各市縣訂定簡易自來水事業管理辦法參考範例，該範例第7條訂有簡易自來水之原水及清水水質應符合飲用水水源水質標準及飲用水標準相關規定。經查，全臺設有簡易自來水系統之18個市縣，截至114年4月底止，均已訂頒簡易自來水事業管理辦法，惟除臺北市未訂定水質檢驗規定外，其餘市縣政府所訂頒簡易自來水事業管理辦法，針對原水及清水水質所定檢驗頻率規定，因資源、技術或管理風險評估不同，分為每3個月、半年、每年檢測1次不等（表12），寬嚴不一，其中新北市等8個市縣僅規定應定期辦理水質檢驗，未明確訂定檢驗頻率；又除嘉義縣外，其餘17個市縣均未參酌上開簡易自來水事業管理辦法參考範例，將原（清）水水質檢驗發現不符標準時之後續改善處理方式及期限，納入所訂頒之簡易自來水事業管理辦法予以規範，均不利完整建立簡易自來水系統原（清）水檢測數據，及遂行後續之水質管理，且各市縣簡易自來水系統水質，經本部臺灣省苗栗縣及屏東縣審計室於113年度抽查結果，仍間有發生不符飲用水水源水質標準及飲用水標準情事，顯示簡易自來水使用之水源及清水水質無法符合規定標準風險仍高，經函請經濟部督促研謀善策。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告甲、參、三、水環境建設項下重要審核意見（二）3.】

3.　政府持續補助市縣政府辦理簡易自來水維護管理事宜，有助供水穩定，惟災害應變增加水量與提升水質等事宜尚乏具體作法，且緊急臨時送水車相關機制或配套措施未盡周全，允宜研謀善策因應，以提高災害應變韌性及提升水質：水利署為賡續強化簡易自來水供水應變能力，於第五期計畫第二章列載，將蓄水池容量由3日增至5日供水量，並備有緊急水車送水，提高災害應變韌性；另推廣裝設加氯消毒設備、UV殺菌設備，以提升水質等。惟據水利署113年7月修訂供各市縣提報計畫參考之各市縣原住民族地區簡易自來水營運計畫書，僅列述蓄水池改善數量，或辦理水質檢測等，尚乏上開第五期計畫所列增加水量或提升水質等具體作法可供參考，不利實際推廣運用。另水利署為期天然災害發生時，各該簡易自來水系統能穩定供水，已於上開營運計畫書之貳、年度系統營業計畫項下「緊急應變」，增列臨時水車協助供水，惟各市縣政府向水利署申請補助簡易自來水工程改善或新建，所提報簡易自來水工程計畫書，未如前揭原住民族地區營運計畫書，增列有關臨時水車協助送水需求補助經費，難謂偏遠地區或一般地區使用簡易自來水系統之民眾，無突發性或緊急缺水需求，經函請經濟部督促研謀善策。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告甲、參、三、水環境建設項下重要審核意見（二）2.】

（四）　計畫管制考核層面

| 1. 各市縣政府已立法規範簡易自來水事業應成立管理組織，惟部分管理組織未依規定報核備及落實管理計畫營運，允宜研謀善策妥處，以健全管理組織功能，及確保簡易自來水系統穩健營運：各市縣政府簡易自來水事業管理辦法或自治條例內容，均明定申請設置簡易自來水事業應成立管理委員會，其組織主要功能，包括：水權申請、供水設施管理與維護、水質監測與安全管理、收費與財務管理、用戶管理與服務等事項。是以，管理委員會組織及功能健全程度，係簡易自來水系統穩健營運及確保用水安全關鍵因素。經本部臺中市審計處及臺灣省新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣審計室抽查臺中市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣及屏東縣等5個市縣政府列管簡易自來 表13 市縣政府辦理簡易自來水工程及系統營運情形缺失態樣 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 缺失態樣 | 市縣別 |
| （1）部分簡易自來水系統營運管理組織迄未報經地方主管機關核備，或營運計畫內容缺漏未完整，遲未獲地方政府核備，或營運操作情形未提報地方政府備查 | 臺中市、苗栗縣嘉義縣 |
| （2）水權登記許可未取得或已逾期，或實際用水量大於水權許可量 | 臺中市、新竹縣 苗栗縣、屏東縣 |
| （3）管理委員會營運管理辦法未明定水質定期檢驗管理措施，或未辦理水質檢驗，或水質檢驗超逾標準 | 臺中市、新竹縣 苗栗縣、屏東縣 |
| （4）管理委員會無水費收費相關紀錄及水費收入異常短收，或未設置專戶 | 臺中市、苗栗縣 屏東縣 |
| 註：1.資料截止日：113年12月31日。 2.資料來源：整理自本部地方審計處室提供查核資料。 |  |  |

水管理委員會運作情形，據報核有：部分簡易自來水系統營運管理組織迄未報經地方主管機關核備，或營運計畫內容缺漏未完整，遲未獲地方政府核備，或營運操作情形未提報地方政府備查等缺失態樣（表13），顯示各市縣政府對轄內簡易自來水管理委員會管理作為，仍存有未盡周妥之處，經函請經濟部督促檢討改善。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告甲、參、三、水環境建設項下重要審核意見（二）4.】

2.　水利署補助辦理簡易自來水系統及投資辦理自來水系統延管等工程案件成效考核標的覆蓋層面不足，亦未將成果及時回饋於補助及投資案件之審核機制，且共同性缺失連年重複發生，允宜研謀改善，確保補助及投資經濟效益：水利署歷年為改善偏遠地區民眾用水品質，補助各市縣政府辦理簡易自來水系統，及投資台灣自來水公司辦理自來水系統延管工程，前經本部暨所屬審計機關持續監督權責機關辦理情形，仍發現部分簡易自來水系統管理委員會未正常運作、臺中市政府於自來水延管工程完工已逾4年，仍未完成路面修復等情；又監察院於112年度調查原住民地區簡易自來水系統設施情形，實地履勘期間，地方政府亦反映簡易自來水系統面臨營運困難諸多成因，包括：管理維護經費不足、供水不穩定等，顯示簡易自來水系統及延管工程完工後，部分設施或因維護管理不當，未能長期維持應有功用與確保補助及投資經費效益。惟水利署辦理年度考核，均以前一年度所核定簡易自來水系統及延管工程案件為考核標的，未就完工超過一年設施後續維護管理情形進行考核，另無其他考核機制追蹤各項核定案件長期維運情形，亦未追蹤監察院調查發現設施於營運一定期間後閒置、供水效能不彰等改善情形，顯示考核作業覆蓋層面不足，且未能藉由考核設施後續營運情形，及時回饋審核機制。又水利署112年度補助案考核成果報告之共同考核意見分類及缺失項數，與111年度均相同，且25項意見中，有24項意見內容及敘述方式與111年度雷同，相似度高達96％，更顯該署未能藉由考核機制防範及改善類同缺失問題重複發生等情，經函請經濟部督促研謀改善。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告甲、參、三、水環境建設項下重要審核意見（二）6.】

3.　水利署補助各市縣供水改善計畫，工程進度管控機制未盡發揮積極功能，致部分工程案件未依限上網招標、未提報工程執行進度，或實際供水改善戶數遠低於績效目標等情形遲未改善，影響整體計畫進程，允宜研謀改善，輔導解決實際影響執行期程之癥結：水利署於112及113年度第四期計畫執行期間，分別核定簡易自來水工程補助案14件及13件，共計27件，補助經費9,345萬餘元，其中20件（112及113年度分別為13件及7件）未依無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點規定，於核定後3個月內上網招標，已壓縮後續執行期程。又113年度核定13件工程，均未完成，主要係施工中或招標前置作業中；112年度核定而尚未完成者5件，主要係流標多次、施工中或辦理結算作業中；111年度核定案件，仍有2件工程完工後尚未完成結算，係核銷作業進度緩慢，影響整體計畫推動成效，且不利經費管控，惟該署僅藉由不定期邀集各市縣政府召開控管會議，督促受補助市縣儘速辦理，而未積極輔導解決實際影響執行期程之問題癥結。另水利署於111至113年度核定補助各市縣政府之簡易自來水工程案共64件，預計改善1萬800戶。據水利署統計，同期間實際改善戶數介於223至2,406戶間，達成率介於6.37％至63.32％（圖5），截至113年底止，實際僅改善3,773戶，達成率34.94％，惟水利署對於前開執行績效未如預期之督導管理作業，僅不定期邀集各市縣政府召開補助案進度控管會議追蹤管控，且各該年度召開進度控管會議並無法有效督促受補助市縣政府加速完成，又對各市縣政府未確實依限按月提送各補助案工程執行進度表備查或審核，亦未督促補正，經函請經濟部督促研謀改善。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核

％

資料來源：整理自水利署提供資料。

圖5　簡易自來水工程改善情形

223

報告甲、參、三、水環境建設項下重要審核意見（二）5.】