四、台灣自來水股份有限公司

台灣自來水公司成立於63年1月1日，資本額1,575億元，政府持股100％（含中央及地方政府），經營涵蓋水源開發、建設供水設施，暨供應全臺大多數地區（部分大臺北地區除外）民生及工業用水，並配合政府政策，提高自來水普及率，暨改善無自來水地區、偏遠地區及原住民部落飲用水問題。截至114年底止，員工人數5,897人，共有141個供水系統、490座淨水場、27座給水廠、55個營運所、41個服務所、1個管理所，自來水管線超過6萬公里，每日總出水能力1,425萬噸，供應8百餘萬戶，114年度平均每日出水量為823萬噸。

台灣自來水公司114年度決算，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

（一）　業務計畫實施情形之查核

1.　產銷計畫　114年度生產及銷售計畫，主要有自來水產、銷2項，均達預計目標，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 自來水 | 百萬立方公尺 | 3,161 | 3,240 | 79 | 2.51 | 配合售水量增產。 |
| （2）銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 自來水 | 百萬立方公尺 | 2,540 | 2,604 | 64 | 2.54 | 配合半導體業持續擴建廠房，銷售水量隨增。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充預算數305億9,718萬元（含以後年度補辦預算，報准先行辦理11億元，及丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算調整數2,600萬元），連同113年度轉入數8億5,313萬餘元，合計可用預算數314億5,031萬餘元（含專案計畫237億6,685萬餘元、一般建築及設備76億8,346萬餘元）。決算支用數281億7,851萬餘元（含專案計畫205億2,428萬餘元、一般建築及設備76億5,423萬餘元），較可用預算數減少32億7,179萬餘元，約10.40％，主要係「備援調度幹管工程計畫」因部分工程遭地方抗爭、出現有毒廢棄物或有害氣體，無法按原設計規劃辦理，影響工程執行進度，及「南化場至豐德配水池複線送水幹管（南化場至左鎮段）」、「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」、「降低漏水率計畫（114至121年）」之結餘款等所致。未支用數中18億4,134萬餘元（均屬專案計畫），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業損失29億2,506萬餘元，營業外損失20億4,519萬餘元，稅前淨損49億7,026萬餘元，經加計所得稅費用1億2,664萬餘元後，審定本期淨損為50億9,691萬餘元。

上述營業損失較預算數減少10億917萬餘元，稅前淨損亦較預算數減少9億6,128萬餘元，主要係因經濟部水利署撥補離島供水虧損補助收入及給水收入均較預計增加所致。

（三）　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　114年度原編決算稅前淨損49億7,350萬1,821元，行政院彙編決算核定稅前淨損49億7,026萬1,347元，經本部審核結果，尚無不合，審定114年度決算稅前淨損49億7,026萬1,347元，加計所得稅費用1億2,664萬9,709元，本期淨損50億9,691萬1,056元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨損，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，無課稅所得及應繳納所得稅。

3.　盈虧撥補　114年度審定本期淨損50億9,691萬1,056元，連同其他綜合損益轉入數1億8,832萬1,082元，合計52億8,523萬2,138元，經撥用盈餘349萬9,205元（均為公積轉列數）及特別公積43億6,410萬9,956元全數填補後，尚有待填補之虧損9億1,762萬2,977元，留待以後年度填補。

（四）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金19億1,244萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增2,290萬餘元，期末現金及約當現金為19億3,534萬餘元。其現金及約當現金淨增數較預算淨增數3億7,025萬餘元，減少3億4,735萬餘元，主要係配合業務需求，減少舉借長期債務所致。又營業活動之淨現金流入74億9,857萬餘元，主要係收取經濟部水利署各項代辦工程之補助款；投資活動之淨現金流出242億941萬餘元，主要係購建不動產、廠房及設備；籌資活動之淨現金流入167億3,374萬餘元，主要係舉借長期債務。

另長期借款期初餘額1,167億9,881萬餘元（含1年內到期長期借款283億1,131萬餘元），114年度舉借325億元，較可用預算數440億元，減少115億元，約26.14％，主要係配合業務需求，減少舉借長期債務所致；償還283億1,131萬餘元，較可用預算數283億1,133萬元，減少1萬餘元，期末餘額為1,209億8,750萬元（含1年內到期長期借款527億3,750萬元）。

（五）　重要審核意見

1.　營業收入呈逐年成長趨勢，惟不敷支應營運成本，致營運結果已連續3年發生虧損，且給水投資報酬率連年負值，又申請離島地區用水營運虧損補貼，累計撥補比率僅5成餘，允宜研謀善策妥處，俾維事業永續經營。

台灣自來水公司負責供應全臺大多數地區（部分大臺北地區除外）民生及工業用水，為提供量足、質優自來水，辦理自來水水源開發、淨水及供水等業務。114年度營運結果，本期淨損50億9,691萬餘元，較預算數59億3,154萬餘元，減少8億3,463萬餘元，約14.07％，主要係給水收入與政府補助收入較預計增加所致。經查經營管理情形，核有下列事項：

| 表1 台灣自來水公司營運情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 科目 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| 營業收入 | 31,016,321 | 32,096,202 | 31,870,408 | 32,841,427 | 34,386,151 |
| 營業成本及費用 | 30,351,226 | 31,150,676 | 33,636,161 | 35,717,886 | 37,311,217 |
| 本期淨利(淨損) | - 1,238,848 | 89,172 | - 4,287,818 | - 3,974,277 | - 5,096,911 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |  |  |

（1）　近3年度營業收入呈逐年成長趨勢，惟營業收入增幅遠不及營業成本與費用增幅，且水電費大幅成長，債息負擔加重，致營運結果已連續3年發生虧損，又水價長期未能覈實反映合理成本，給水投資報酬率連年呈負值且加劇：台灣自來水公司近5年度（110至114年度，下同）整體營運情形，營業收入自110年度之310億1,632萬餘元上升至114年度之343億8,615萬餘元，約增加10.86％，112至114年度呈逐年成長趨勢，且114年度營業收入較預算數322億5,089萬餘元增加21億3,525萬餘元，約6.62％，主要係受惠人工智慧（Artificial Intelligence）需求熱絡，國內半導體業者持續擴建廠房帶動用水成長所致。惟因台灣電力公司近年營運虧損，逐年取消電價優惠及調漲電價，致各區管理處供水單位之動力費遽增，及各項重大水利工程陸續完工投入營運，攤提折舊費用持續增加，營業成本及營業費用之合計數則自110年度之303億5,122萬餘元逐年上升至114年度之373億1,121萬餘元，約增加22.93％，由於營業收入增幅不及營業成本與營業費用增幅，致近5年度除111年度獲有盈餘外，其餘4年度均發生虧損，且自112年度起，已連續3年虧損，114年度虧損金額更高達50億9,691萬餘元，為近5年度最高（表1），114年底仍尚有9億1,762萬餘元累計虧損待填補。又該公司近5年度水電費、折舊及攤銷提列，由110年度之24億3,462萬餘元、97億7,634萬餘元，逐年增加至114年度之43億4,564萬餘元、117億6,337萬餘元，約增加19億1,102萬餘元（78.49％）、19億8,703萬餘元（20.32％），各該增幅均遠超過營業收入增幅，造成台灣自來水公司虧損之主因。另台灣自來水公司因營運獲致收入無法足敷固定資產投資計畫及營運所需資金，仰賴外部舉債支應，近5年度長期借款餘額（含一年內到期），已由110年度之858億8,352萬餘元，增加至114年度之1,209億8,750萬元，增加351億397萬餘元（40.87％），114年度支付利息費用19億3,449萬餘元，已為110年度5億709萬餘元之3.81倍，加劇營運負荷。另據自來水法第59條第1項規定，自來水價之訂定，應考量自來水供應品質，以水費收入抵償其所需成本，並獲得合理之利潤；水價計算公式及詳細項目第4點規定，給水投資報酬率定為5％至9％。台灣自來水公司近5年度因半導體產業用水量增加，平均每度售水價格由110年度之10.97元增至114年度之11.12元，惟平均每度售水成本亦由11.54元逐年增至14.13元，售水價格不敷支應成本，致114年度之給水投資報酬率較113年度之負3.19％再下降0.64個百分點至負3.83％，與法規訂定之5％下限相差甚巨，主要係該公司水價長期低廉且自83年度調整迄今，已逾30年未曾調整所致。台灣自來水公司雖已針對產銷計價結構未能覈實反映合理成本等情，於114年3月31日將「合理水價檢討報告」函報經濟部水利署（下稱水利署）審議，惟截至115年4月14日止，已歷時1年餘，仍在蒐集各界意見階段，迄未完成審議，水價調整期程尚未明朗。鑑於台灣自來水公司水價長年未經合理調整，致營業收入已難以支應日益攀升之供水與營運成本，經函請經濟部督促台灣自來水公司檢討改善，並積極凝聚各界共識，適時研議合理調整水價以獲取合理利潤，及針對用水大戶通盤檢討擴大差別取價之級距劃分，提高節水誘因，確保水價合理性及公平性，以維事業永續經營。據復：將持續與社會溝通凝聚共識，滾動檢討最佳調整方案，且在水價未獲合理調整前，透過每月召開經營收支控管暨開源節流會議、建置綠能發電設施等措施，以管控成本並增加收入來源；另提供技術服務及客製供水服務、拓展品牌授權合作商品等多角化業務，挹注業外收入。

| （2） 離島地區用水長年發生營運虧損，依法申請營運虧損補貼，惟累計獲撥補比率僅5成餘，又未積極協調釐清補貼範疇認列疑義，致帳列應收待撥補金額仍高：依離島建設條例第14條規定，離島用水比照臺灣本島平均費率收取，其營運單位因依該項費率收費致產生之合理虧損，由中央目的事業主管機關（水利署）審核後，編列預算撥補；復依離島供水營運虧損補助辦法第6條規定，離島自來水營運單位於各年度結束後，應編列決算書，提報上一年度售水虧損額度，向水利署申請撥補，水利署應於接獲申請後3個月內完成初審，核撥虧損額度7成之經費。據台灣自來水公司114年10月提供資料，近4年度（110至113年度）離島地區供水營運虧損金額由110年度之4億4,319萬餘元上升至113年度之5億5,968萬餘元，增加1億1,649萬餘元（26.29％），每立方公尺虧損金額亦自110年度之45.22元上升至113年度之52.05元（表2），增幅約15.10％，主要係因物價調整及配合供水調度政策建置海水淡化廠供水，各項營運成本上升， 表2 離島地區供水營運虧損情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| 售水量 （千立方公尺） | 9,800 | 10,492 | 10,644 | 10,753 |
| 虧損金額 （新臺幣千元） | 443,190 | 445,645 | 520,004 | 559,688 |
| 每立方公尺虧損金額 （新臺幣元） | 45.22 | 42.47 | 48.85 | 52.05 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |  |

且水價長年未調漲等因素綜合影響所致。台灣自來水公司依上開規定，每年向水利署申請撥補前一年度之離島供水營運虧損補貼，102至113年間申請撥補金額計34億5,516萬餘元，惟水利署以每年獲編預算額度不足為由，未能足額撥付，截至114年8月底止，累計撥付金額僅18億1,072萬餘元，占申請撥補金額之52.41％，尚未及上開補助辦法規定之7成，且後續亦未依本部審定或會計師簽證後之財務報表撥補餘額。又水利署對台灣自來水公司申請撥補金額包含該署投資辦理購建固定資產，所提列之折舊費用及利息費用，是否納入補貼範疇，存有認列疑義，台灣自來水公司後續亦未積極協調水利署釐清，致截至114年8月底止，帳列應收帳款之待撥補差額仍有16億4,444萬餘元，遲至會計師查核該公司112年度財務報表時，要求提列呆帳費用12億4,900萬餘元（103至111年度之未獲撥金額），始於113年2月1日邀集水利署研商後續撥補事宜，相關因應作為顯欠積極。鑑於台灣自來水公司近年營運績效欠佳，倘帳列應收款項未獲撥補，將增加公司營運負擔，經函請台灣自來水公司積極協調水利署確認撥付所需相關文件及程序，儘速完成以前年度離島供水營運虧損補貼之撥付作業，以維公司權益。據復：已針對離島供水營運虧損補貼撥付比率偏低及補貼項目認定差異情形，積極與水利署協調釐清，並請該署儘速辦理撥補作業。

2.　賡續推動降低漏水率計畫及建置AI輔助聽音檢漏技術系統，有助提升供水穩定及漏水管理效率，惟近半數小區管網漏水率未達分區目標值，又配水管線汰換及AI輔助檢漏巡查作業之執行成效均未如預期，允宜研謀改善，以提升供水效能。

台灣自來水公司為因應行政院110年8月6日核定「臺灣各區水資源經理基本計畫」，明定全臺平均漏水率須於120年降至10％以下之目標，報經行政院於114年1月9日核定「降低漏水率計畫（114至121年）」，透過「積極降漏」及「維護管理」2大面向，推動管線汰換、分區計量管網改善、漏水檢測及修復、系統維護等工作項目，期達成121年漏水率降至9.77％之目標，計畫總經費807.74億元，114年度共計編列預算數72億5,500萬元，執行數66億6,467萬餘元，執行率91.86％。經查執行情形，核有下列事項：

| 表3 各區管理處114年度漏水率情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |
| 區管理處 | 所轄範圍 | 目標值 | 實際值 |
| 合計 |  | 11.55 | 11.52 |
| 第一區 | 基隆市、新北市（淡水河以北） | 19.25 | 19.11 |
| 第二區 | 桃園市 | 11.16 | 10.98 |
| 第三區 | 新竹縣、新竹市、苗栗縣 | 10.45 | 10.30 |
| 第四區 | 臺中市、南投縣 | 13.62 | 13.43 |
| 第五區 | 雲林縣、嘉義縣、嘉義市 | 10.92 | 10.64 |
| 第六區 | 臺南市 | 7.08 | 6.97 |
| 第七區 | 高雄市、澎湖縣 | 7.70 | 6.98 |
| 第八區 | 宜蘭縣 | 11.80 | 11.59 |
| 第九區 | 花蓮縣 | 14.88 | 16.62 |
| 第十區 | 臺東縣 | 16.55 | 14.23 |
| 第十一區 | 彰化縣 | 11.30 | 11.13 |
| 第十二區 | 新北市（淡水河以南） | 7.27 | 7.29 |
| 屏東區 | 屏東縣 | 19.16 | 18.07 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |

| （1） 全臺平均漏水率呈逐年下降趨勢，惟近5成小區管網114年度漏水率仍未達分區目標值，且部分小區漏水率超逾5成，漏水防治措施執行效能尚待提升：全臺平均漏水率（不含臺北市、金門縣、連江縣）自102年度之18.53％逐年下降至114年度之11.52％，已達成114年度之目標值11.55％，且13個區管理處中，除第九區管理處因所轄範圍位於花蓮，地處偏遠致廠商承攬量能不足，且因地勢狹長，供水管線維護不易，114年度平均漏水率為16.62％，未達目標值14.88％外，其餘12個區管理處均已達成年度分區目標值（表3），惟仍有第一區、第四區、第八區、第十區、屏東區等5個區管理處，因部分地區管線老舊，且囿於地形及位置，管線汰換不易，致114年度平均漏水率仍高於全臺目標值。又台灣自來水公司長年參酌國際降漏四大策略（主動防治漏水、修漏速度及品質、管線資產維護管理、水壓管理），在主動防治漏水面向，推動建置分區計量管網，將既有供水區劃分成若干封閉管網，透過可獨立計量之分區管網，篩選出漏水嚴重之管段，優先辦理管線汰換作業，提升檢漏效率及精準度，截至114年底止，共計完成建置4,033個小區，經扣除各小區售水率及有效未計費水率（含消防用水、工程用水、違章竊水等）估算漏水率結果，計有1,917個小區漏水率未達分區目標值，占所有小區總數之47.53％，甚有366個小區114年度漏水率均超逾5成（表4），漏水防治措施執行效能尚待提升；又計有676個小區，因尚未完成封閉、工程施工暫時解除封閉、配合供水調配開啟邊界閥、流量計損壞等因素，無法正確計算售水率，致間有漏水率為負值或超過100％之異常情事，難以確實掌握 表4 114年度小區漏水率未達分區目標值情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％、個 |  |  |  |  |  |
| 區管理處 | 目標值 | 建置 小區總數 | 漏水率未達目標值 |  | 漏水率超逾5成小區數 |
|  |  |  | 小區數 | 占比 |  |
| 合計 |  | 4,033 | 1,917 | 47.53 | 366 |
| 第一區 | 19.25 | 192 | 98 | 51.04 | 38 |
| 第二區 | 11.16 | 451 | 179 | 39.69 | 27 |
| 第三區 | 10.45 | 365 | 125 | 34.25 | 52 |
| 第四區 | 13.62 | 437 | 267 | 61.10 | 76 |
| 第五區 | 10.92 | 454 | 255 | 56.17 | 8 |
| 第六區 | 7.08 | 463 | 276 | 59.61 | 22 |
| 第七區 | 7.70 | 375 | 222 | 59.20 | 25 |
| 第八區 | 11.80 | 126 | 95 | 75.40 | 22 |
| 第九區 | 14.88 | 146 | 77 | 52.74 | 27 |
| 第十區 | 16.55 | 150 | 52 | 34.67 | 8 |
| 第十一區 | 11.30 | 356 | 48 | 13.48 | 33 |
| 第十二區 | 7.27 | 327 | 154 | 47.09 | 1 |
| 屏東區 | 19.16 | 191 | 69 | 36.13 | 27 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |  |  |

實際漏水情形，無以妥適規劃管線汰換及漏水修復之優先順序，影響小區管網之建置效益。鑑於小區管網建置之完整性及封閉性，攸關漏水檢測及修復作業之執行效能，經函請經濟部督促台灣自來水公司優先擇選漏水率偏高之小區管網，積極規劃辦理管線汰換及各項漏水防治措施，並就漏水率數據異常情形，研謀因應改善作為，以達降低漏水率之目標。據復：已針對售水率長期未達80％之小區，要求各區管理處依相關規定，擇定其中20％小區排定改善規劃，按月管控辦理進度，並納入責任中心考評機制，落實督導管理，且將持續辦理老舊管線汰換、分區計量管網建置及維護等工作。

| 表5 114年度配水管線汰換情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：公里、％ |  |  |  |
| 區管理處 | 目標值 | 實際值 | 汰換率 |
| 合計 | 718 | 480 | 66.85 |
| 第一區 | 11 | 9 | 81.82 |
| 第二區 | 35 | 17 | 48.57 |
| 第三區 | 40 | 24 | 60.00 |
| 第四區 | 138 | 105 | 76.09 |
| 第五區 | 120 | 51 | 42.50 |
| 第六區 | 73 | 77 | 105.48 |
| 第七區 | 80 | 41 | 51.25 |
| 第八區 | 30 | 7 | 23.33 |
| 第九區 | 27 | 15 | 55.56 |
| 第十區 | 10 | 6 | 60.00 |
| 第十一區 | 103 | 68 | 66.02 |
| 第十二區 | 27 | 24 | 88.89 |
| 屏東區 | 24 | 36 | 150.00 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |

| （2） 持續推動配水管線汰換，惟114年度管線汰換長度未達預計目標；又近4成配水管線材質仍為聚氯乙烯塑膠管（PVCP），且多數均已逾使用年限，恐生管線破裂或漏水風險：依「降低漏水率計畫（114至121年）」2.1、計畫背景列載，最易發生龜裂或漏水之管線材質為聚氯乙烯塑膠管（Polyvinyl Chloride Pipe, PVCP）及丙烯睛-丁二烯-苯乙烯塑膠管（Acrylonitrile Butadiene Styrene Pipe, ABSP），占所有漏水事件之94.56％，若汰換為延性鑄鐵管（Ductile Iron Pipe, DIP）或高密度聚乙烯管（High Density Polyethylene, HDPE）等，更能承受車輛輾壓荷重之優良管種，可大幅降低管線破損機率。經查，台灣自來水公司持續針對高漏水率區域，選用DIP及HDPE等耐用年限長達40年之優良管材進行管線汰換，並將用戶外線一併汰換為不銹鋼波狀管（Corrugated Stainless Steel Pipe, SSP）及耐衝擊塑膠管（High-Impact PVC Pipe, HIWP），規劃於114至121年間汰換5,681公里，其中114年度預計汰換目標長度為718公里，惟實際汰換長度僅480公里，汰換率為66.85％，未達預計目標值，且計有第二區、第五區、第七區、第八區、第九區等5個區管理處，汰換率甚未達6成（表5）。又截至114年底止，全臺總配水管線長度為6萬 表6 114年底配水管線為聚氯乙烯塑膠管（PVCP）之占比 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：公里、％ |  |  |  |
| 區管理處 | 配水管線長度 | PVCP長度 | 占比 |
| 合計 | 69,099 | 26,486 | 38.33 |
| 第一區 | 2,224 | 625 | 28.10 |
| 第二區 | 7,191 | 3,472 | 48.28 |
| 第三區 | 5,915 | 2,168 | 36.65 |
| 第四區 | 9,949 | 3,270 | 32.87 |
| 第五區 | 8,452 | 3,616 | 42.78 |
| 第六區 | 8,387 | 3,623 | 43.20 |
| 第七區 | 8,398 | 4,282 | 50.99 |
| 第八區 | 2,992 | 1,110 | 37.10 |
| 第九區 | 2,110 | 320 | 15.17 |
| 第十區 | 1,744 | 180 | 10.32 |
| 第十一區 | 5,813 | 2,229 | 38.35 |
| 第十二區 | 1,905 | 436 | 22.89 |
| 屏東區 | 4,017 | 1,155 | 28.75 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |

9,099公里（不含臺北市、金門縣、連江縣），經扣除DIP、HDPE、HIWP等塑膠管後，仍有2萬6,486公里為PVCP（38.33％），計有第二區、第五區、第六區、第七區等4個區管理處之PVCP占比均逾4成（表6）；另上開2萬6,486公里PVCP塑膠管中，計有2萬6,378公里已逾使用年限（99.59％），其中甚有7,556公里已逾使用年限達20年以上，恐生管線破裂或漏水風險。鑑於管線汰換有助於降低破管風險與腐蝕機率，經函請經濟部督促台灣自來水公司全面盤點易漏水及已逾使用年限之聚氯乙烯塑膠管（PVCP）所在管段，加強辦理管線汰換，以降低管線破裂風險。據復：將在兼顧財務穩健、供水安全、施工可行性及降低對民生與產業衝擊之前提下，依本期計畫執行策略，持續滾動檢討各項降漏改善作為，優先投入高風險及高效益區域，以提升整體供水效率與用水安全。

| 表7 114年度檢漏巡查發現疑似漏水情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |  |
| 區管理處 | 檢漏發現疑似漏水件數（A） | 運用AI檢漏設備協辦件數（B） | 占比 （B/A×100） |
| 合計 | 4,003 | 1,607 | 40.14 |
| 第一區 | 181 | 109 | 60.22 |
| 第二區 | 340 | 120 | 35.29 |
| 第三區 | 363 | 363 | 100.00 |
| 第四區 | 413 | 237 | 57.38 |
| 第五區 | 317 | 122 | 38.49 |
| 第六區 | 421 | 146 | 34.68 |
| 第七區 | 594 | 58 | 9.76 |
| 第八區 | 246 | 32 | 13.01 |
| 第九區 | 231 | 204 | 88.31 |
| 第十區 | 199 | 28 | 14.07 |
| 第十一區 | 177 | 89 | 50.28 |
| 第十二區 | 329 | 79 | 24.01 |
| 屏東區 | 192 | 20 | 10.42 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |

| （3） 規劃建置AI輔助聽音檢漏技術系統，惟運用發現疑似漏水點案件僅4成餘，且AI輔助檢漏設備配賦比率仍低，未能減輕檢漏人力負擔及提升偵測效率：台灣自來水公司自107年起自行開發「智慧水網大數據分析系統」（Water Advanced Data Analysis, WADA），結合供水監測平臺分析流量、水壓等數據，透過大數據自動化分析，即時發現供水異常區域，惟WADA系統僅能判斷異常區域，實際管線漏水位置仍須仰賴專業檢漏人員現地巡查檢測，耗費大量人力與時間，為彌補專業檢漏人力之不足，並精準掌握漏水點位置提升偵測效率，爰於109年度委託財團法人工業技術研究院（下稱工研院）辦理「AI技術應用於檢漏儀器整合及改善研究應用計畫」，於第三區管理處建置「AI輔助聽音檢漏技術系統」，結合傳統聽音檢測經驗與人工智慧音訊辨識演算法，由基層操作人員於實地使用捕音器蒐集管線音訊後，即時傳輸至工研院雲端運算中心進行分析，透過AI技術過濾環境雜音，判讀聲音頻譜特徵並計算漏水機率後，於地圖上標示疑似點位，再由該公司專業檢漏人員進行複測與確認，即時開挖修復提高檢修效率。經查，114年度13個區管理處透過檢漏巡 表8 截至114年底AI輔助檢漏設備配賦情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、套、％ |  |  |  |
| 區管理處 | 檢漏 人員數量 | 配賦檢漏設備數量 | 占比 |
| 合計 | 96 | 47 | 48.96 |
| 第一區 | 5 | 3 | 60.00 |
| 第二區 | 9 | 3 | 33.33 |
| 第三區 | 8 | 6 | 75.00 |
| 第四區 | 10 | 7 | 70.00 |
| 第五區 | 7 | 4 | 57.14 |
| 第六區 | 8 | 4 | 50.00 |
| 第七區 | 13 | 4 | 30.77 |
| 第八區 | 5 | 4 | 80.00 |
| 第九區 | 6 | 2 | 33.33 |
| 第十區 | 5 | 4 | 80.00 |
| 第十一區 | 5 | 2 | 40.00 |
| 第十二區 | 9 | 2 | 22.22 |
| 屏東區 | 6 | 2 | 33.33 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |

查作業發現疑似漏水點共計4,003件，惟僅1,607件運用AI輔助檢漏設備協助辦理，占40.14％，其中第七區、第八區、第十區、第十二區、屏東區等5個區管理處，運用AI輔助檢漏設備比率均未及3成（表7），主要係上開5個區管理處尚未完成實地驗證作業，預計115年度正式全面推廣，且各區管理處之AI輔助檢漏設備配賦數量均有不足所致。另各區管理處檢漏人員共計96人，獲配之AI輔助檢漏設備僅47套，配賦比率48.96％未及5成（表8），且該公司尚未針對AI檢漏作業流程、資料傳輸、AI輔助檢漏設備配賦標準及使用時機等，訂定相關作業指引或要點，影響AI輔助聽音檢漏技術系統建置及使用效益。鑑於AI系統發展成效取決於龐大資料數量及高品質資料庫，經函請經濟部督促台灣自來水公司儘速完成轄下13個區管理處之實地驗證作業，並全面盤點AI輔助檢漏設備需求，積極完備所需配賦數量及相關作業規範，以利發揮系統建置效益。據復：截至115年4月底止，運用AI輔助檢漏設備檢出漏水案件比率已提升至86％，設備數量亦增購至91套，將持續就各區管理處需求擴充設備，並將該設備應用納入責任中心評核機制，透過績效指標管理方式督促落實執行；另將研擬AI輔助檢漏設備使用手冊等相關注意事項，以完備作業指引。

3.　推動自來水用戶裝設自動讀表數量已達目標值，惟因裝設誘因不足，自來水用戶整體裝設比率仍低，且試辦期間過後，裝設數量大幅降低，允宜透過多元管道積極推廣，提升自動讀表裝設比率，以增進用水資訊監測效能。

台灣自來水公司為即時掌握自來水用戶用水情形及改善人工抄表等管理問題，強化用水資訊監測效能，於110至114年度推動「自來水智慧型水網推廣計畫」，規劃自來水用戶裝設自動讀表（即電子水表搭配傳輸模組）計5,000只，並建置智慧分析管理平台，提供一站式之水務智慧化應用。經查台灣自來水公司自112年9月起，擇選第二區及第四區管理處針對新北市林口區、桃園市、臺中市、南投縣等地區，試辦用戶裝設自動讀表業務，復於113年9月起全面受理所有自來水用戶申請，並建置「水表e管家」，提供用戶查詢即時用水量與歷史資料等加值應用服務，截至114年8月底止，自動讀表累計裝設戶數為8,860戶，已達成計畫目標5,000戶，惟僅占全體自來水用戶794萬9,391戶之0.11％，又每月平均用水量超過1,000度之用水大戶為8,013戶，裝設自動讀表戶數亦僅32戶，占8,013戶之0.40％，裝設比率核屬偏低；另扣除110至112年度試辦期間已裝設之7,108戶後，113年度及114年1至8月申請裝設戶數分別為1,639戶、113戶，呈大幅下降現象，主要係我國水價低廉且自動讀表裝設成本較高，裝設誘因較為不足，用戶端自動讀表裝設作業似已面臨嚴重瓶頸。台灣自來水公司為提升自動讀表裝設比率，已於112年9月6日函請台灣區水管工程工業同業公會、中華民國全國建築師公會、中華民國電機技師公會等相關單位協助推廣宣導，該公司所屬各區管理處亦定期透過官網或社群媒體宣傳自動讀表裝設優點及運作機制；又內政部建築研究所於「綠建築評估手冊－基本型（2019、2023年版）」，已將「設置智慧水表」1項，納入綠建築標章「水資源指標」之評分項目，惟「水資源指標」配分占比仍低，且智慧水表亦僅為「水資源指標」內8項節水項目中1項，吸引裝設自動讀表之誘因機制相對薄弱。經函請台灣自來水公司持續運用各項政策工具，透過多元管道積極推廣自來水用戶裝設自動讀表，並協調相關目的事業主管機關共同研議推動公有建築物或社會住宅優先裝設自動讀表之可行性，以發揮公部門帶領民間之示範作用。據復：將持續主動訪視大型用水戶、集合住宅、產業園區及公部門，結合社會住宅及公共設施示範場域，提升民眾認知，並賡續與內政部協商推動社會住宅裝置「智慧水表」事宜，後續將視整體條件成熟度，審慎評估擴大導入可行性。

4.　辦理鯉魚潭場第二送水管工程，於施工期間發現遭掩埋事業廢棄物爐渣，經提出再利用清理計畫，惟迄未獲地方主管機關審查核准，衍生爐渣暫置之不經濟支出及影響工進之虞，允宜協調相關權責單位加速辦理審查作業，俾利辦理後續爐渣清理及再利用工作，以達原定通水目標。

經濟部水利署（下稱水利署）為提升大甲溪水源運用率及供水能力，報經行政院於110年4月15日核定「大安大甲溪聯通管工程計畫」（嗣經行政院於111年9月核定修正），計畫期程110至115年，計畫總經費152.18億元，預計工程完工後可增供水量每日25.5萬公噸，由該署中區水資源分署與台灣自來水公司共同辦理，其中台灣自來水公司經費來源包括自籌預算24.6億元及水利署投資之公務預算29億9,236萬餘元，截至114年底止，累計可用預算數與累計支用數均為51億9,000萬元。經查，台灣自來水公司112及113年度於上開計畫項下辦理鯉魚潭場第二送水管工程-管（三）大甲溪水管橋工程，於施工期間工區內（隧道南洞口、A1橋台及P1橋墩）發現遭掩埋事業廢棄物爐渣，經該公司於113年9月13日及114年1月7日函報臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）協助追查違法棄置行為人，經臺中地檢署於114年6月11日函復無從查明廢棄物於何時棄置及被告身分資料，已予結案，請臺中市政府環境保護局（下稱臺中市環保局）就該案對現場廢棄物進行後續處置等。嗣臺中市環保局於114年9月8日邀集水利署及所屬第三河川分署、中區水資源分署暨台灣自來水公司中區工程處（下稱中區工程處）等機關單位，召開工地爐渣廢棄物清理研商會議，決議將該案廢棄物進行毒性特性溶出（TCLP）試驗，以確保檢測結果均符合標準且土壤將來不會作為農業用途。爰中區工程處於114年9月15日及26日檢送「鯉魚潭場第二送水管工程-管（三）送水管、大甲溪水管橋、大甲溪輸水管及內埔圳放流管工程（併案）」爐渣再利用清理計畫至臺中市環保局，該局復於114年10月3日函請環境部及經濟部釋示得否依私有土地遭棄置廢棄物清理作業程序及經濟部事業廢棄物再利用管理辦法辦理。按經濟部產業發展署及環境部資源循環署於114年10月13日及10月17日函復臺中市環保局，請依個案實際狀況及特性，釐清相關責任歸屬，並督促依規辦理清除處理作業，嗣臺中市環保局依據前開函示，於114年10月28日函復中區工程處依廢棄物清理法第71條第1項規定辦理清理計畫，並確保清理作業之合法性與完整性。經該處再於114年11月19日檢送爐渣再利用清理計畫至臺中市環保局，惟尚未經臺中市環保局審查核准，自該公司113年9月13日首次發現遭非法棄置之爐渣後，已歷時1年餘，仍未完成清理，衍生後續爐渣暫置費用計771萬餘元之不經濟支出。經函請台灣自來水公司賡續協調相關權責單位加速辦理審查作業，俾利執行爐渣清理及再利用工作，以維護中部地區民眾用水權益及產業發展用水需求。據復：中區工程處已於115年1月5日再函報爐渣清理計畫書至臺中市環保局，並請該局協助審查作業，目前臺中市環保局刻正審查中，將賡續追蹤辦理進度。

5.　為保障偏鄉民眾用水安全，爭取花東基金挹注0918地震花東地區自來水延管工程計畫，惟間有部分工程接水率未達7成，或逾8成接水戶數實際未使用自來水等情事，且部分工程執行進度未如預期，允宜研謀改善，以維國人飲水安全。

經濟部鑑於111年9月18日地震造成花東地區多處簡易自來水系統受損，部分受災地區希能改接自來水系統，由經濟部（水利署）提報0918地震花東地區自來水延管工程計畫，台灣自來水公司擬訂全期工作計畫書，加速辦理改善，計畫經費1億4,510萬元，由花東基金補助分攤49％經費，其餘51％經費由無自來水地區供水改善計畫第四期預算支應（台灣自來水公司負擔7％）。截至114年9月底止，預計受益戶數226戶，實際接水戶數237戶。經查執行情形，核有下列事項：

| （1） 部分自來水延管工程接水率未達7成，或逾8成接水戶數實際未使用自來水，未能發揮提供民眾乾淨飲用水品質效益：據0918地震花東地區自來水延管工程計畫列載，預計增加自來水供水受益戶226戶。截至114年9月底止，計辦理13件自來水延管工程，實際接水戶數共237戶，已達原訂目標，惟其中壽豐鄉米棧村、鹿野鄉瑞豐村景新路等延管工程實際接水受益戶數未達預計目標值（表9）；另已接水惟實際未使用自來水戶數共74戶（下稱用水0度戶），其中計有4件延管 表9 截至114年9月底0918地震花東地區自來水延管工程計畫各工程用戶接水與未使用自來水情形 單位：戶數、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 工程名稱 | 核定受益戶數（A） | 實際接水戶數（B） | 接水率（B/A×100） | 用水度數為0 |  |
|  |  |  |  |  | 戶數（C） | 比率 （C/B×100） |
| 合計 |  | 226 | 237 | 104.87 | 74 | 31.22 |
| 1 | 豐濱鄉磯崎延管工程 | 31 | 40 | 129.03 | 21 | 52.50 |
| 2 | 壽豐鄉米棧村延管工程 | 60 | 43 | 71.67 | 35 | 81.40 |
| 3 | 鳳林鎮林榮里榮開路延管工程 | 19 | 19 | 100.00 | 3 | 15.79 |
| 4 | 光復鄉大豐村延管工程 | 13 | 13 | 100.00 | 5 | 38.46 |
| 5 | 玉里鎮泰昌里北平社區延管工程 | 57 | 71 | 124.56 | 3 | 4.23 |
| 6 | 壽豐鄉水新路延管工程 | 2 | 5 | 250.00 | 1 | 20.00 |
| 7 | 瑞穗鄉瑞祥村南六路延管工程 | 2 | 2 | 100.00 | － | － |
| 8 | 玉里鎮源城里客城2鄰延管工程 | 4 | 5 | 125.00 | － | － |
| 9 | 鹿野鄉龍田村北一至北三路、南一至南四路、龍三及龍六路、龍馬路延管工程 | 23 | 24 | 104.35 | 3 | 12.50 |
| 10 | 鹿野鄉瑞豐村景新路延管工程 | 3 | 2 | 66.67 | － | － |
| 11 | 關山鎮新福里13鄰延管工程 | 4 | 5 | 125.00 | 2 | 40.00 |
| 12 | 台東系統-志航路一段919巷延管工程 | 6 | 6 | 100.00 | 1 | 16.67 |
| 13 | 富里鄉東里村新莊28鄰延管工程 | 2 | 2 | 100.00 | － | － |
| 註：1.本計畫核定受益戶數226戶，實際接水戶237戶，主要係部分縣市相關工程完工之後，民眾親身受益之宣導效益成效擴大情況下，未接水民眾申請踴躍，故實際接水戶數高於核定受益戶數。 2.資料來源：整理自水利署及台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

工程用水0度戶比率逾30％，甚有壽豐鄉米棧村延管工程用水0度戶比率達81.40％，主要係延管工程多屬偏鄉地區，接水後用水習慣尚未改變，仍以山泉水或地下水等自有水源為主，於枯水期自有水源不足，方有使用自來水需求，且因簡易自來水系統設備陸續恢復，自有水源充沛，致後續民眾接用自來水意願降低，影響自來水延管工程建置效益。經函請台灣自來水公司積極宣導尚未接水用戶踴躍接水，並鼓勵已接水民眾使用自來水，以提升自來水延管工程財務效能，俾維民眾飲水品質。據復：已針對接水戶數實際未使用自來水之情事採取多元宣導策略及優化評比調整機制等措施，並已函請各地方政府，建議針對用水度數為零之用戶，另行恢復徵收清潔規費，以降低用水0度戶之比率。

（2）　花蓮縣光復鄉大豐村延管工程機電較原定辦理期程延宕9個月，迄未完成結案，影響管末所在高程較高之用戶用水：依經濟部113年10月無自來水地區供水改善計畫第三期 （106至110年）總結評估報告參、計畫成果效益評估一、計畫執行成果亮點、（四）民眾接水滿意度載述，據台灣自來水公司辦理自來水延管工程滿意度問卷調查結果，對於已接水用戶之滿意度達98.1％；不滿意度為1.9％，綜整不滿意原因部分，為水質不佳（41％）、施工品質不佳（35％）、水壓不足及接水期程太久（12％）等。經查0918地震花東地區自來水延管工程計畫執行期程為112至113年度，原核定花蓮縣光復鄉大豐村延管工程（受益戶數13戶）預定結算日期為113年底，惟截至114年9月底止，因受地震、颱風等天災影響，辦理初驗缺失改善中，尚未結案。鑑於本案延管工程管末用戶所在高程較高，致使水壓較不穩定，影響用戶用水，為提升民眾對供水改善之滿意度，經函請台灣自來水公司積極趕辦相關工程驗收作業，投入營運，俾有效提升用戶水壓，確保供水穩定。據復：已於114年12月31日完成延管工程結算，正式投入營運，並針對管末高程較高水壓穩定性問題辦理供水測試，目前尚無接獲用戶反映異常情形，將持續加強延管工程案件進度及品質管控，確保工程效益發揮，提升用戶用水品質與滿意度。

6.　整體平均停水時間已連續3年呈下降趨勢，惟部分區管理處平均停水時間及非計畫性停水事件仍高，顯屬異常，允宜研謀改善，以維供水穩定。

台灣自來水公司為使各區管理處能確實掌握辦理停、復水措施時之各項作業，避免因停水時間過久或延誤復水，導致降低供水服務品質，訂定停復水作業要點，其中第11點第3項規定：「各單位之整體通報績效列入年度考核評比參考。」嗣該公司為加強管考，於各年度工作考成及責任中心制度均設有「供水穩定度—降低停水時間」指標項目，將計畫性及非計畫性停水案件納入，對全公司以及各區管理處全年度平均停水時間評分，期減低停水對民眾之影響。據台灣自來水公司統計，110至113年度全公司平均停水時間為每戶39.46小時、48.78小時、40.36小時、33.53小時，114年度截至10月底止為每戶26.77小時，自111年度起，已連續3年度呈下降趨勢，非計畫性停水案件亦自110年度之2萬4,829件下降至114年10月底之1萬5,204件，呈逐年下降趨勢。惟查，第四區管理處110年度至114年10月底平均停水時間為每戶88.48小時、132.65小時、118.43小時、100.89小時、68.78小時，雖呈下降趨勢，然均為全公司平均停水時間2倍以上，且同期間之非計畫性停水案件占全公司非計畫性停水案件數亦均逾2成，平均停水時間遠高於合理範圍，顯屬異常，主要係第四區管理處轄管臺中市、南投縣及苗栗縣卓蘭鎮之供水人口及供水戶數眾多，又停水案件中以破管占大宗，發生破管情事時，臺中廠除停水區域外，會加劃設降壓區域，因供水穩定度係考量停水、降壓影響戶數，致平均停水時間較高。鑑於建置可獨立計量之分區管網，可有效掌握自來水管線之漏水情況，並縮小停水範圍，減少受影響戶數，惟第四區管理處囿於降低漏水率計畫經費及各地廠商施工能量限制，尚未全面建置小區管網，難以降低停水時間及影響範圍。經函請台灣自來水公司督促第四區管理處積極針對停水時間及非計畫性停水事件高於全公司平均之問題癥結，研謀有效改善措施，並研議妥慎規劃建置分區計量管網，俾利縮小停水範圍及減少受影響戶數，有效提升漏水防治。據復：將持續督促各區管理處如實刊登降壓公告，並確實參考供水監測點位數據，判定降壓地區，以有效降低平均停水時間；另賡續每月追蹤建置情形，逐年檢討建置策略，督導各區管理處加強推動分區計量管網建置作業。

7.　持續推動各項供水工程計畫，有助充裕民生及工業用水，惟間有因民眾抗爭而辦理停工，或衍生後續污染整治作業，或施工人力不足等情事，致影響工程計畫執行進度及供水期程，允宜積極趲趕工進，俾維民眾用水權益。

台灣自來水公司為配合國家經濟建設，加強辦理各項穩定供水工程，充裕民生及工業用水，建構「不缺水、喝好水」之用水環境，114年度共計辦理「降低漏水率計畫（114至121年）」等24項購建固定資產專案計畫及一般建築及設備計畫，推動各項自來水新（擴）建工程，累計可用預算數314億5,031萬餘元，累計實際數281億7,851萬餘元（89.60％）。經查執行情形，核有下列事項：

| 表10 澎湖地區海水淡化廠興建工程預計經費與目標產水量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、噸/每日 |  |  |
| 工程名稱 | 預計經費 | 目標產水量 |
| 合計 | 1,023 | 7,500 |
| 吉貝嶼海淡廠興建工程 | 225 | 600 |
| 七美嶼海淡廠興建工程 | 298 | 900 |
| 馬公6,000噸海淡廠興建工程 | 500 | 6,000 |
| 資料來源：整理自「離島地區供水改善計畫第二期」（第2次修正）。 |  |  |

（1）　因應澎湖地區用水需求，規劃興建3座海水淡化廠，惟其中七美嶼及吉貝嶼2座，工程進度均較預定期程延遲近1年完工，致與原定產水目標仍有差距，影響民眾用水權益：台灣自來水公司為改善澎湖地區供水設施，並增供海淡水作為馬公、七美嶼及吉貝嶼減抽地下水之替代水源，於「離島地區供水改善計畫第二期」（計畫期程108至113年度，修正後計畫總經費19.4億元，其中台灣自來水公司經費為9億8,750萬元）項下，規劃辦理「吉貝嶼海淡廠興建工程」、「七美嶼海淡廠興建工程」、「馬公6,000噸海淡廠興建工程」等3項海水淡化廠興建工程，工程經費合計10.23億元，預計113年底前增加每日7,500噸海淡水之產水能力（表10），並配合減抽地下水每日900噸至1,500噸，以滿足澎湖地區用水缺口，並達到涵養保育地下水之目的。經查台灣自來水公司辦理「七美嶼900噸海水淡化廠興建工程暨委託代操作維護」及「吉貝嶼600噸海水淡化廠興建工程暨委託代操作維護」，分別於110年3月25日及同年6月24日完成採購決標作業，依採購契約相關規定，七美嶼海水淡化廠及吉貝嶼海水淡化廠應分別自簽約日翌日起1,050日曆天（113年2月8日）及1,060日曆天（113年7月22日）內完成全部施工項目（含設計、審查及施工）及試運轉作業（含單體、系統及整體功能試車），惟因承攬商人力招募欠佳施工人力不足，或因施工期間受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及杜蘇芮颱風影響，或因承攬廠商未依據設計圖說施作，產生鋼筋裸露及蜘蛛網狀裂縫，造成改善困難等，致工程進度分別較預定施工期限延遲334日、305日完工，114年9月25日、7月11日始驗收合格，並於翌日正式供水啟用。又114年1至8月間，上開3座海水淡化廠共計產水127萬5,180噸，相當於每日產水5,247.65噸，與每日增加7,500噸之目標，仍有相當差距，影響當地居民用水安全及供水穩定。另澎湖地區近3年度海淡水供水量已自111年度之664萬餘噸，逐年上升至113年度之745萬餘噸，惟地下水供水量占比仍自111年度之19.18％上升至113年度之20.98％，未能有效減少澎湖地區居民對於地下水之依賴程度。經函請台灣自來水公司針對工程延宕問題癥結檢討改善，作為嗣後辦理類此工程借鏡，並持續強化澎湖地區多元供水能力，以減少澎湖居民對於地下水之依賴。據復：將參酌本次執行相關困難，於後續辦理「離島地區供水改善計畫第三期」之規劃階段時列入重點考量，以避免類此延宕情形再次發生。

（2）　第一區管理處辦理林莊淨水場重建工程計畫，未依規定將土壤及地下水檢測列為土地取得之潛在風險因子，衍生後續土質污染整治作業，影響計畫用地取得及執行進度：依經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點第4點規定，專案計畫應對投資環境、計畫之投入產出及各階段潛在風險因子，作周延審慎之考量。復依台灣自來水公司購置工程用地辦理土質檢測範圍與原則第4點規定，興建之工程用地為確保供水品質安全，工程單位應辦理檢測，確保無污染。經查，第一區管理處轄下林莊淨水場原供水區域涵蓋新北市萬里區及金山區計7,000戶，因112年2月間連續降雨，邊坡土石崩落，致林莊淨水場遭掩埋毀損，北區工程處為恢復當地穩定供水，爰辦理林莊淨水場重建工程計畫，預計完工後除恢復原淨水場出水量9,000CMD（立方公尺/每日）外，並增設初沉池、廢水設備及1,500立方公尺清水池等設備，計畫總經費2億3,000萬元。嗣經第一區管理處偕同北區工程處於112年7至11月間與私地主召開3次用地協商，雙方以金山區陽金段1124地號之3,200平方公尺土地為標的，於113年1月18日簽訂總金額3,097萬餘元之土地買賣契約，並由北區工程處於113年5月23日委託廠商辦理土壤及地下水檢測作業，惟經廠商113年8月26日告知檢測結果，發現1處土壤重金屬「鉻」之檢測值為272mg/kg，超過管制值250mg/kg，北區工程處嗣於113年9月9日召開「研商林莊淨水場用地因部分土地檢測疑似重金屬超標後續處理方式會議」，決議暫緩給付土地價款，並再行檢測。案經北區工程處與廠商研商後，決定將超過管制標準之土壤挖除，並採行回填客土等土質補救措施，嗣新北市政府環境保護局檢測合格後，始於114年5月19日進場施工，考量原核定計畫期限（114年12月）將於半年後屆滿，遂報經台灣自來水公司同意展延計畫期程至115年12月，第一區管理處及北區工程處辦理計畫用地評估時，顯未依上開規定將土壤及地下水檢測列為土地取得之潛在風險因子，妥為進行相關污染檢測，衍生後續須另花費11萬餘元辦理土質污染整治作業，且須提報修正計畫展延期程1年，影響計畫用地取得及計畫執行進度。經函請台灣自來水公司督促第一區管理處及北區工程處確實檢討改進，積極趕辦後續作業，以利儘速完成重建工程，恢復萬里及金山地區供水系統穩定。據復：已請各單位於爾後規劃工程案件整體計畫時，將土壤檢測作業列入用地取得預定期程，以避免後續土質污染整治作業延宕計畫執行進程，又北區工程處已積極督促廠商趕辦後續施工作業，預計於115年底前完成重建工程。

（3）　第十區管理處辦理蘭嶼椰油村供水工程計畫，惟未依市場行情變化妥適規劃工程發包內容，且未加強與民眾溝通，致工程開工後即遭遇抗爭而辦理停工，嚴重延宕計畫執行進度及原定供水期程：依行政院公共工程委員會（下稱工程會）102年7月17日工程企字第10200254590號函示，發包前應做好與當地民眾溝通，勿發生民眾抗爭事件。台灣自來水公司第十區管理處考量臺東縣蘭嶼鄉椰油村仍以引用山澗水作為水源，遲未建立獨立供水系統，為改善該村飲用水環境，規劃辦理「蘭嶼椰油村供水工程」計畫，以提升蘭嶼鄉自來水普及率。「蘭嶼椰油村供水系統－委託設計及監造技術服務」案於110年1月7日決標予技術服務廠商，預算金額9,800萬元，規劃於111年2月5日完成發包作業，並於112年1月完工啟用供水作業。經查第十區管理處考量蘭嶼鄉為離島，小工程廠商無施作意願，爰將配水池及管線等工程標案合併辦理，期吸引廠商投標意願，於111年3月4日核定細部設計預算書圖後，以預算金額1億3,251萬元至1億6,071萬餘元間，於111年6月15日至同年11月22日間，連續辦理8次工程公開招標公告，均因無廠商投標而流標。案經第十區管理處於111年12月5日召開流標檢討會議，衡酌流標主因係受地方廠商規模及施作能量限制，決議將標案依工程性質拆分為「蘭嶼椰油村供水系統工程」（下稱土建標）及「蘭嶼椰油村供水延管工程」（下稱管線標），續辦採購作業，其中有關土建標部分，經第十區管理處續辦理2次招標作業，於112年1月6日以1億165萬元決標廠商；至管線標部分共計辦理5次招標作業後，始於112年5月16日以6,798萬餘元決標廠商，顯示第十區管理處未能依工程特性及營建市場行情變化，妥適規劃工程發包內容，並確實檢討流標原因，研謀因應對策，致發包作業耗時近1年始決標，已較原預計完成發包期限延後1年3個月，連帶影響供水期程。另按「蘭嶼椰油村供水系統－委託設計及監造技術服務」細部設計報告審查意見中有委員建議，應考量索道施工衍生之土地使用及取得問題，以避免民眾抗爭影響工進，惟土建標於112年4月24日開工，即2次遭遇當地民眾以用地範圍內有家族耕地等為由，阻擾工程施作致停工160天，加計颱風、降雨等因素，截至114年8月底止，本案不計入工程天數達342.5天，致工程迄114年11月20日止仍未完工，嚴重延宕計畫執行進度及原定供水期程。經函請台灣自來水公司督促持續加強與當地民眾溝通，並積極趕辦後續作業，俾如期如質完工，達成提升蘭嶼鄉自來水普及率之計畫目標。據復：「蘭嶼椰油村供水延管工程」（管線標）已於114年12月31日辦理結算，「蘭嶼椰油村供水延管工程」（土建標）則預計於115年6月底完工。

8.　配合政府節能政策已投入鉅額經費導入ESCO節能改善，惟相關減碳成果尚未申請註冊自願減量專案，允宜儘速研謀評估申請自願減量專案之可行性，俾有效提升各項節能改善計畫之財務效能及附加價值。

| 台灣自來水公司配合政府各項節能政策及經濟部能源署（下稱能源署）推動之「經濟部所屬公營事業導入ESCO深度節能推動專案」，並為達成114至117年間年度節電率及平均年節電率均為1.5％之目標，自113年度起，陸續針對轄下13個區管理處之淨水場、加壓站、抽水站、原水站、給水廠等，推動抽水機汰換、設置EMS能源管理系統、變頻器及智慧電表等節能改善措施，截至114年8月底止，13個區管理處共計推動50項節能改善計畫（其中43項屬ESCO計畫），累計投入計畫經費9億2,913萬餘元，預估年節電量2,618萬餘度，按能源署公告113年度電力排碳係數0.474公斤二氧化碳當量/度（CO2e/度）計算，預估年減碳量為1萬2,413公噸CO2e （表11）。復依溫室氣體自願減量專案管理辦法第7條規範「減少或避免排放類型專案」之10年計入期（固定型）計算，預估取得減量額度計12萬4,133公噸CO2e，若再以碳權交易所「國內減量額度交易平 表11 推動節能改善計畫情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項、新臺幣千元、千度、公噸CO2e |  |  |  |  |
| 區管理處 | 計畫項數 | 計畫經費 | 年節電量 | 年減碳量 |
| 合計 | 50 | 929,138 | 26,188 | 12,413 |
| 第一區 | 4 | 75,915 | 1,077 | 510 |
| 第二區 | 12 | 168,569 | 4,981 | 2,361 |
| 第三區 | 4 | 54,227 | 985 | 467 |
| 第四區 | 2 | 27,426 | 1,733 | 821 |
| 第五區 | 1 | 2,140 | 177 | 84 |
| 第六區 | 3 | 43,616 | 545 | 258 |
| 第七區 | 12 | 322,177 | 11,857 | 5,620 |
| 第八區 | 1 | 69 | － | － |
| 第九區 | 1 | 7,270 | 30 | 14 |
| 第十區 | 1 | 397 | 18 | 9 |
| 第十一區 | 1 | 325 | 65 | 31 |
| 第十二區 | 7 | 226,857 | 4,379 | 2,076 |
| 屏東區 | 1 | 150 | 341 | 162 |
| 註：1.資料期間：113年至114年8月底。 2.資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |  |

台」上架之減量額度每公噸3,000元至4,000元計算，上開減量額度市場價值約為3億7,239萬餘元至4億9,653萬餘元之間，惟截至114年11月20日止，台灣自來水公司尚未針對上述50項節能改善計畫申請自願減量專案，未能充分發揮推動節能改善計畫衍生之財務效能。鑑於事業或各級政府執行自願減量專案取得之減量額度，得用於溫室氣體增量抵換、抵銷總量管制及排放交易制度之超額排放量等用途，另依溫室氣體自願減量專案管理辦法第11條第5款規定，減少或避免排放類型之自願減量專案，須於3年內提出註冊申請，經函請台灣自來水公司持續盤點轄下各區管理處之節能改善或能源效率提升需求，積極辦理相關改善計畫，另為避免罹於自願減量專案申請時效，請儘速彙整相關減碳成果，研謀評估向環境部氣候變遷署申請註冊自願減量專案取得減量額度之可行性，以達節能減碳及經濟效益之雙重目標。據復：台灣自來水公司將持續盤點所屬單位符合契約容量所訂之場站，優先推動設備更新改善，至自願減量專案之申請，將依政府政策及主管機關指引滾動檢討與研議，適時配合辦理。

9.　積極以促進民間參與或自辦方式於澎湖地區興建營運海水淡化廠，提供該地區民生及觀光產業發展用水所需，惟水質檢驗規範尚未將海水淡化廠納入應實施檢驗之經管場站，且促參案民間機構辦理海淡水水質檢驗之項目及標準未符現行法規規定，允宜研謀改善，以確保水質安全及維護民眾用水權益。

台灣自來水公司為解決澎湖地區淡水資源短缺問題，積極於該地區興建營運海水淡化廠。經查執行情形，核有下列事項：

表12　台灣自來水公司於澎湖地區興建營運海水淡化廠情形

單位：噸/每日

| 廠名 | 建設興辦方式 | 完工時間 | 設計出水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 22,650 |
| 馬公第一10,000噸海水淡化廠 | 促參 | 101.07 | 10,000 |
| 望安海水淡化廠 |  | 101.07 | 400 |
| 西嶼海水淡化廠 |  | 101.11 | 750 |
| 馬公第二4,000噸海水淡化廠 | 自辦 | 110.04 | 4,000 |
| 馬公第二6,000噸海水淡化廠 |  | 112.10 | 6,000 |
| 吉貝海水淡化廠 |  | 114.07 | 600 |
| 七美海水淡化廠 |  | 114.09 | 900 |

資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。

（1）  以促進民間參與或自辦方式於澎湖地區興建營運海水淡化廠，提供該地區民生及觀光產業發展用水，惟水質檢驗所規範之經管場站尚未含括海水淡化廠：台灣自來水公司以促進民間參與（下稱促參）或自辦方式於澎湖地區興建營運海水淡化廠，自101年7月馬公第一10,000噸海水淡化廠及望安海水淡化廠完工後，西嶼（上開3座採促參方式辦理）、馬公第二4,000噸、馬公第二6,000噸、吉貝及七美（上開4座採自辦方式辦理）等海水淡化廠亦陸續完工並加入產製海淡水行列，上述7座海水淡化廠每日總計可提供2萬2,650噸海淡水（表12），依水利署統計114年澎湖縣每人每日平均生活用水量242公升為計，每日足以供應澎湖地區9萬餘人生活用水，大幅改善該地區早年缺水、限水之情形。經查，台灣自來水公司為確保自來水品質能符合飲用水水質標準，並因應環境污染加強水質管理，於85年12月訂定「台灣自來水股份有限公司水質檢驗規範」（下稱水質檢驗規範），明定經管場站之水質檢驗項目及頻率等，惟該公司於114年5月27日修正發布之水質檢驗規範，未將海水淡化廠納入應實施水質檢驗之經管場站範圍，不利確保水質安全。經函請台灣自來水公司研謀改善。據復：為確保海水淡化廠海淡水水質安全無虞，每季均有辦理水質查驗，結果均符合環境部發布之「飲用水水質標準」規定；後續將研議修正水質檢驗規範，將海水淡化廠納入應依該規範施予水質檢驗之經管場站範圍，以完善公司制度規章。

（2）  未依飲用水水質標準修訂情形，調整馬公第一、望安及西嶼等海水淡化廠水質檢驗項目及標準：依飲用水管理條例第11條規定，飲用水水質，應符合飲用水水質標準。經抽查馬公第一、望安及西嶼海水淡化廠促參案民間機構辦理淡化水水質檢驗執行情形，發現上開促參案均參考簽約時飲用水水質標準第3條規定（馬公第一、望安海水淡化廠促參案：96年2月7日簽約、西嶼海水淡化廠促參案：94年12月27日簽約），於契約附件施工規範書之表1-1訂定大腸桿菌群等10項海淡水每天檢驗項目及限值、表1-2訂定硝酸鹽氮等46項海淡水每月檢驗項目及限值，合計56項檢驗項目，並均規定民間機構於營運期間必須確實遵守所有中華民國法令及標準等。嗣環境部為因應環境變遷、科技發展及提高管理強度，以保障我國公眾飲用水安全，陸續於97年1月2日、98年11月26日、103年1月9日及106年1月10日修正發布上開飲用水水質標準第3條規定，增訂「鹵乙酸類」等項目及限值，暨下修「鉛」等項目之限值，現行已含括大腸桿菌群等68項飲用水水質標準項目及限值，惟上開促參案民間機構辦理海淡水之檢驗項目，均仍維持簽約時於施工規範書訂定之56項檢驗項目，另其中馬公第一、望安海水淡化廠促參案之海淡水檢驗報告所訂「鉛」及「氯乙烯」等2項目之限值未下修至現行規定，西嶼海水淡化廠促參案之海淡水檢驗報告所訂「鉛」、「鎳」、「汞」及「氯乙烯」等4項目之限值亦未下修至現行規定。經函請台灣自來水公司研謀改善。據復：該3座海水淡化廠每季水質查驗結果均有符合飲用水水質標準，後續將辦理促參契約變更，依現行飲用水水質標準第3條規定，修（增）訂海淡水水質檢驗項目及標準，以維澎湖地區民眾用水權益。

（六）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告營業部分內列重要審核意見9項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者6項（表13），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

| 表13 113年度審核報告營業部分所列台灣自來水公司重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.肩負穩定供水任務，惟營運結果連續2年發生虧損，又給水投資報酬率呈現負值且逐年惡化，及動力費用呈逐年增加，允宜研謀善策因應，以確保財務穩健。 | 因台灣自來水公司營運結果仍持續發生虧損等情事，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見1.」。 |
| 2.賡續推動降低漏水率計畫及建置WADA系統，有助提升水資源使用及偵測小區漏水情形，惟逾使用年限高漏水風險管線占比仍偏高，且逾半數小區售水率未達目標值，及部分小區介接WADA系統比率偏低，允宜檢討改善，以提升降低漏水率成效。 | 因台灣自來水公司辦理降低漏水率計畫，管線汰換及檢漏作業之執行成效仍未如預期，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見2.」。 |
| 3.因應民生用水需求，持續配合推動無自來水地區供水改善計畫延管工程，惟間有用戶用水設備外線未採用優良管材、無廠商投標或用戶預繳率未達5成，導致撤案或工程完工後部分用戶未使用自來水等情，允宜研謀善策因應。 | 因台灣自來水公司辦理0918地震花東地區自來水延管工程計畫，仍有逾8成接水戶數實際未使用自來水等情事，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見5.」。 |
| 表13 113年度審核報告營業部分所列台灣自來水公司重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.持續辦理水質檢驗，以確保民眾飲用水安全及品質，惟部分淨水場周邊5公里範圍內存有大型污染源，間有部分水質檢驗未依規定辦理，且多數淨水場水質經環保機關抽驗超過標準之水質事件逾時通報，允宜研謀善策妥處。 |  |
| 2.持續辦理水庫清淤及水源保護區巡查事宜，有助穩定供水及確保水質，惟部分經管水庫清淤量未達目標量，且部分淨水場取水口位置未坐落於飲用水水源水質保護區域範圍內，允宜研謀改善。 |  |
| 3.配合政府政策推動淨零轉型措施，有助減少產銷過程溫室氣體排放，惟工程減碳作業指引未盡周全，且部分太陽光電及小水力發電設備建置進度未如預期，允宜檢討改善。 |  |
| 4.推動老舊高地社區用戶加壓受水設備改善，有利減少水資源浪費及維護民眾居住安全，惟部分工程執行進度未如預期，或因遲未取得土地而撤案，且部分社區改善後廢除總表缺乏效益評估依據，或改善後漏水疑似復增，允宜研謀善策因應。 |  |
| 5.配合公共消防設置消防栓並辦理修復事宜，有助提供消防救災需求，惟部分消防栓設備於112及113年間接獲消防單位通報損壞，迄至114年3月底已逾修復期限甚久仍未修復完成，允宜檢討改善。 |  |
| 6.持續推動資產活化利用事宜，惟經管閒置土地待活化仍多，且部分文化資產管理維護事宜未盡周妥，允宜研謀改善。 |  |

（七）　其他事項

1.　台灣自來水公司計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，或依法陳報監察院，嗣經監察院於114年7月1日至115年6月30日間同意備查者，摘述如次：

台灣自來水公司辦理「110年苗栗營運所管線修漏工程（開口合約）」等4件採購案，核有：廠商檢具疑有偽造及變造履約照片，仍予驗收付款，經通知台灣自來水公司查處，據復已予失職人員適當處分（2人），並採行改善措施。案經本部陳報監察院，於115年2月4日獲同意備查。

2.　台灣自來水公司為有效聯合運用大安及大甲溪兩流域水源及相關淨水設施，提升區域水源調度及備援能力、提高供水系統之效率、確保大臺中地區穩定供水，辦理「大安大甲溪聯通管工程計畫」（期間110年1月至115年12月，投資金額54億5,236萬餘元），分年編列預算，114年度編列預算不足支應實際需求，報准提前動支11億元，補辦115年度預算。

茲將台灣自來水公司114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

高港（丙）超高壓變電所

| 台灣自來水股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 32,250,896,000 | 34,386,151,426 | 34,386,151,426 | 2,135,255,426 | 6.62 |
| 銷售收入 | 28,191,624,000 | 28,953,866,223 | 28,953,866,223 | 762,242,223 | 2.70 |
| 勞務收入 | 2,536,333,000 | 2,803,656,545 | 2,803,656,545 | 267,323,545 | 10.54 |
| 其他營業收入 | 1,522,939,000 | 2,628,628,658 | 2,628,628,658 | 1,105,689,658 | 72.60 |
| 營業成本 | 32,089,279,000 | 33,254,260,769 | 33,254,260,769 | 1,164,981,769 | 3.63 |
| 銷售成本 | 29,854,907,000 | 30,799,107,267 | 30,799,107,267 | 944,200,267 | 3.16 |
| 勞務成本 | 2,229,411,000 | 2,448,272,023 | 2,448,272,023 | 218,861,023 | 9.82 |
| 其他營業成本 | 4,961,000 | 6,881,479 | 6,881,479 | 1,920,479 | 38.71 |
| 營業毛利（毛損） | 161,617,000 | 1,131,890,657 | 1,131,890,657 | 970,273,657 | 600.35 |
| 營業費用 | 4,095,858,000 | 4,056,956,231 | 4,056,956,231 | - 38,901,769 | - 0.95 |
| 業務費用 | 2,664,741,000 | 2,738,383,098 | 2,738,383,098 | 73,642,098 | 2.76 |
| 管理費用 | 1,261,449,000 | 1,155,792,480 | 1,155,792,480 | - 105,656,520 | - 8.38 |
| 其他營業費用 | 169,668,000 | 162,780,653 | 162,780,653 | - 6,887,347 | - 4.06 |
| 營業利益（損失） | - 3,934,241,000 | - 2,925,065,574 | - 2,925,065,574 | 1,009,175,426 | - 25.65 |
| 營業外收入 | 644,751,000 | 733,756,425 | 733,756,425 | 89,005,425 | 13.80 |
| 其他營業外收入 | 644,751,000 | 733,756,425 | 733,756,425 | 89,005,425 | 13.80 |
| 營業外費用 | 2,642,055,000 | 2,778,952,198 | 2,778,952,198 | 136,897,198 | 5.18 |
| 財務成本 | 1,811,971,000 | 1,934,496,094 | 1,934,496,094 | 122,525,094 | 6.76 |
| 其他營業外費用 | 830,084,000 | 844,456,104 | 844,456,104 | 14,372,104 | 1.73 |
| 營業外利益（損失） | - 1,997,304,000 | - 2,045,195,773 | - 2,045,195,773 | - 47,891,773 | 2.40 |
| 稅前淨利（淨損） | - 5,931,545,000 | - 4,970,261,347 | - 4,970,261,347 | 961,283,653 | - 16.21 |
| 所得稅費用（利益） | － | 126,649,709 | 126,649,709 | 126,649,709 | -- |
| 本期淨利（淨損） | - 5,931,545,000 | - 5,096,911,056 | - 5,096,911,056 | 834,633,944 | - 14.07 |

註：1.本期其他綜合損益- 188,321,082元，包括確定福利計畫之再衡量數- 235,401,353元、與不重分類之項目相關之所得稅47,080,271元。

2.台灣自來水公司114年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編114年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及經濟部所屬事業機構用人費薪給管理要點，暨經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金1,501,909,521元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.台灣自來水公司本期淨損5,096,911,056元，除以加權平均流通在外普通股股數157,500,000股後，基本每股虧損32.36元。

4.稅前淨損4,970,261,347元，扣除出售土地盈餘等項目140,330,954元，加計公保養老年金未實現等項目之差異數38,945,130元後，無課稅所得及應繳納所得稅。遞延所得稅資產（負債）淨變動數等項目134,840,317元，扣除以前年度所得稅調整5,314元及繳納土地增值稅後所認列之所得稅利益8,185,294元，所得稅費用為126,649,709元。

| 台灣自來水股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 |  |  | 決算數 |  | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |
| 盈餘之部 | 203,985,000 |  | 3,499,205 |  |  | 3,499,205 | - 200,485,795 |  | - 98.28 |  |
| 公積轉列數 | 203,985,000 |  | 3,499,205 |  |  | 3,499,205 | - 200,485,795 |  | - 98.28 |  |
| 分配之部 | 203,985,000 |  | 3,499,205 |  |  | 3,499,205 | - 200,485,795 |  | - 98.28 |  |
| 留存事業機關者 | 203,985,000 |  | 3,499,205 |  |  | 3,499,205 | - 200,485,795 |  | - 98.28 |  |
| 填補虧損 | 203,985,000 |  | 3,499,205 |  |  | 3,499,205 | - 200,485,795 |  | - 98.28 |  |
| 虧損之部 | 5,931,545,000 |  | 5,285,232,138 |  |  | 5,285,232,138 | - 646,312,862 |  | - 10.90 |  |
| 本期淨損 | 5,931,545,000 |  | 5,096,911,056 |  |  | 5,096,911,056 | -834,633,944 |  | - 14.07 |  |
| 其他綜合損益轉入數 | － |  | 188,321,082 |  |  | 188,321,082 | 188,321,082 |  | -- |  |
| 填補之部 | 5,931,545,000 |  | 5,285,232,138 |  |  | 5,285,232,138 | - 646,312,862 |  | - 10.90 |  |
| 事業機關負擔者 | 5,931,545,000 |  | 5,285,232,138 |  |  | 5,285,232,138 | - 646,312,862 |  | - 10.90 |  |
| 撥用盈餘 | 203,985,000 |  | 3,499,205 |  |  | 3,499,205 | - 200,485,795 |  | - 98.28 |  |
| 撥用特別公積 | 3,204,185,000 |  | 4,364,109,956 |  |  | 4,364,109,956 | 1,159,924,956 |  | 36.20 |  |
| 待填補之虧損 | 2,523,375,000 |  | 917,622,977 |  |  | 917,622,977 | - 1,605,752,023 |  | - 63.64 |  |
| 台灣自來水股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 預算數 |  |  | 決算數 |  |  | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金 額 |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | - 5,931,545,000 |  |  | - 4,970,261,347 |  |  | 961,283,653 |  | - 16.21 |
| 利息股利之調整 |  | 1,804,510,000 |  |  | 1,916,183,967 |  |  | 111,673,967 |  | 6.19 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | - 4,127,035,000 |  |  | - 3,054,077,380 |  |  | 1,072,957,620 |  | - 26.00 |
| 調整項目 |  | 11,446,516,000 |  |  | 12,475,575,913 |  |  | 1,029,059,913 |  | 8.99 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | 7,319,481,000 |  |  | 9,421,498,533 |  |  | 2,102,017,533 |  | 28.72 |
| 收取利息 |  | 7,461,000 |  |  | 18,312,127 |  |  | 10,851,127 |  | 145.44 |
| 支付利息 |  | - 1,778,151,000 |  |  | - 1,941,240,242 |  |  | - 163,089,242 |  | 9.17 |
| 退還（支付）所得稅 |  | - 298,616,000 |  |  | 5,314 |  |  | 298,621,314 |  | -- |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | 5,250,175,000 |  |  | 7,498,575,732 |  |  | 2,248,400,732 |  | 42.83 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減少不動產、廠房及設備 |  | 699,638,000 |  |  | 258,957,242 |  |  | - 440,680,758 |  | - 62.99 |
| 減少投資性不動產 |  | 28,301,000 |  |  | － |  |  | - 28,301,000 |  | - 100.00 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  | - 45,686,000 |  |  | 220,238,419 |  |  | 265,924,419 |  | -- |
| 增加不動產、廠房及設備 |  | - 29,473,020,000 |  |  | - 24,688,614,094 |  |  | 4,784,405,906 |  | - 16.23 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 28,790,767,000 |  |  | - 24,209,418,433 |  |  | 4,581,348,567 |  | - 15.91 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加長期債務 |  | 41,100,000,000 |  |  | 32,487,241,094 |  |  | - 8,612,758,906 |  | - 20.96 |
| 其他負債淨增（淨減） |  | 1,770,944,000 |  |  | 2,532,121,056 |  |  | 761,177,056 |  | 42.98 |
| 增加資本、公積及填補虧損 |  | 9,603,418,000 |  |  | 10,276,881,242 |  |  | 673,463,242 |  | 7.01 |
| 減少長期債務 |  | - 28,311,330,000 |  |  | - 28,341,261,851 |  |  | - 29,931,851 |  | 0.11 |
| 其他籌資活動之現金流出 |  | - 252,183,000 |  |  | - 221,235,841 |  |  | 30,947,159 |  | - 12.27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | 23,910,849,000 |  |  | 16,733,745,700 |  |  | - 7,177,103,300 |  | - 30.02 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 370,257,000 |  |  | 22,902,999 |  |  | - 347,354,001 |  | - 93.81 |
| 期初現金及約當現金 |  | 1,769,177,000 |  |  | 1,912,445,839 |  |  | 143,268,839 |  | 8.10 |
| 期末現金及約當現金 |  | 2,139,434,000 |  |  | 1,935,348,838 |  |  | - 204,085,162 |  | - 9.54 |

註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表「增加長期債務」欄所列，包括增加長期借款等項目，其決算數係長期債務舉借數325億元，減除商業本票折價1,275萬餘元後之淨額；「減少長期債務」欄所列，包括減少長期借款及其他長期負債等項目，其決算數係長期債務償還數283億1,131萬餘元，及支付民間參與馬公5,500噸海水淡化廠興建及營運案3,091萬餘元，減除商業本票折價97萬餘元後之淨額。

| 台灣自來水股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 398,156,333,297 | 100.00 | 380,510,018,643 | 100.00 | 17,646,314,654 | 4.64 |
| 流動資產 | 5,541,767,284 | 1.39 | 4,210,217,291 | 1.11 | 1,331,549,993 | 31.63 |
| 現金 | 1,935,348,838 | 0.49 | 1,912,445,839 | 0.50 | 22,902,999 | 1.20 |
| 應收款項 | 1,913,830,904 | 0.48 | 969,185,109 | 0.25 | 944,645,795 | 97.47 |
| 本期所得稅資產 | 2,699,510 | 0.00 | 2,175,046 | 0.00 | 524,464 | 24.11 |
| 存貨 | 632,054,202 | 0.16 | 698,078,006 | 0.18 | - 66,023,804 | - 9.46 |
| 預付款項 | 1,017,716,148 | 0.26 | 623,711,695 | 0.16 | 394,004,453 | 63.17 |
| 短期墊款 | 40,117,682 | 0.01 | 4,621,596 | 0.00 | 35,496,086 | 768.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 383,504,628,263 | 96.32 | 366,640,102,239 | 96.35 | 16,864,526,024 | 4.60 |
| 土地 | 86,752,676,635 | 21.79 | 86,133,030,301 | 22.64 | 619,646,334 | 0.72 |
| 土地改良物 | 2,081,804,979 | 0.52 | 2,144,547,214 | 0.56 | - 62,742,235 | - 2.93 |
| 房屋及建築 | 5,807,493,554 | 1.46 | 5,647,033,853 | 1.48 | 160,459,701 | 2.84 |
| 機械及設備 | 239,422,736,847 | 60.13 | 232,935,374,096 | 61.22 | 6,487,362,751 | 2.79 |
| 交通及運輸設備 | 346,320,638 | 0.09 | 305,368,545 | 0.08 | 40,952,093 | 13.41 |
| 什項設備 | 378,926,663 | 0.10 | 388,797,658 | 0.10 | - 9,870,995 | - 2.54 |
| 租賃權益改良 | 573,264 | 0.00 | 2,509,543 | 0.00 | - 1,936,279 | - 77.16 |
| 購建中固定資產 | 48,714,095,683 | 12.23 | 39,083,441,029 | 10.27 | 9,630,654,654 | 24.64 |
| 使用權資產 | 3,058,861,827 | 0.77 | 3,163,225,306 | 0.83 | - 104,363,479 | - 3.30 |
| 使用權資產 | 3,058,861,827 | 0.77 | 3,163,225,306 | 0.83 | - 104,363,479 | - 3.30 |
| 投資性不動產 | 2,120,455,334 | 0.53 | 1,956,675,362 | 0.51 | 163,779,972 | 8.37 |
| 投資性不動產－土地 | 2,076,221,757 | 0.52 | 1,911,979,128 | 0.50 | 164,242,629 | 8.59 |
| 投資性不動產－土地改良物 | 377,572 | 0.00 | 397,936 | 0.00 | - 20,364 | - 5.12 |
| 投資性不動產－房屋及建築 | 43,856,005 | 0.01 | 44,298,298 | 0.01 | - 442,293 | - 1.00 |
| 無形資產 | 86,432,285 | 0.02 | 101,551,861 | 0.03 | - 15,119,576 | - 14.89 |
| 無形資產 | 86,432,285 | 0.02 | 101,551,861 | 0.03 | - 15,119,576 | - 14.89 |
| 其他資產 | 3,844,188,304 | 0.97 | 4,438,246,584 | 1.17 | - 594,058,280 | - 13.38 |
| 遞延資產 | 2,465,283,267 | 0.62 | 2,674,556,284 | 0.70 | - 209,273,017 | - 7.82 |
| 遞延所得稅資產 | 1,159,402,607 | 0.29 | 1,294,562,203 | 0.34 | - 135,159,596 | - 10.44 |
| 待整理資產 | 2,689,931 | 0.00 | 3,919,169 | 0.00 | - 1,229,238 | - 31.36 |
| 什項資產 | 216,812,499 | 0.05 | 465,208,928 | 0.12 | - 248,396,429 | - 53.39 |
| 資產總額 | 398,156,333,297 | 100.00 | 380,510,018,643 | 100.00 | 17,646,314,654 | 4.64 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，114年底及113年底各有5,949,342,434元及6,116,923,108元。

2.存貨成本係採移動平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

3.不動產、廠房及設備、投資性不動產之折舊係採平均法計算。

4.投資性不動產後續衡量係採成本模式。

| 台灣自來水股份有限公司盈虧審定後資產負債表 （續） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 193,355,393,217 | 48.56 | 180,700,727,667 | 47.49 | 12,654,665,550 | 7.00 |
| 流動負債 | 69,987,428,134 | 17.58 | 39,858,427,650 | 10.48 | 30,129,000,484 | 75.59 |
| 短期債務 | 52,718,345,000 | 13.24 | 28,310,345,288 | 7.44 | 24,407,999,712 | 86.22 |
| 應付款項 | 16,467,326,209 | 4.14 | 10,867,438,102 | 2.86 | 5,599,888,107 | 51.53 |
| 預收款項 | 801,756,925 | 0.20 | 680,644,260 | 0.18 | 121,112,665 | 17.79 |
| 長期負債 | 71,401,770,195 | 17.93 | 91,759,185,164 | 24.11 | - 20,357,414,969 | - 22.19 |
| 長期債務 | 68,312,896,720 | 17.16 | 88,574,917,189 | 23.28 | - 20,262,020,469 | - 22.88 |
| 租賃負債 | 3,088,873,475 | 0.78 | 3,184,267,975 | 0.84 | - 95,394,500 | - 3.00 |
| 其他負債 | 51,966,194,888 | 13.05 | 49,083,114,853 | 12.90 | 2,883,080,035 | 5.87 |
| 負債準備 | 4,925,201,124 | 1.24 | 4,688,749,135 | 1.23 | 236,451,989 | 5.04 |
| 遞延負債 | 18,610,408,458 | 4.67 | 16,383,289,811 | 4.31 | 2,227,118,647 | 13.59 |
| 遞延所得稅負債 | 22,503,237,793 | 5.65 | 22,558,822,637 | 5.93 | - 55,584,844 | - 0.25 |
| 什項負債 | 5,927,347,513 | 1.49 | 5,452,253,270 | 1.43 | 475,094,243 | 8.71 |
| 權益 | 204,800,940,080 | 51.44 | 199,809,290,976 | 52.51 | 4,991,649,104 | 2.50 |
| 資本 | 188,120,347,476 | 47.25 | 177,843,466,234 | 46.74 | 10,276,881,242 | 5.78 |
| 資本 | 157,500,000,000 | 39.56 | 157,500,000,000 | 41.39 | － | － |
| 預收資本 | 30,620,347,476 | 7.69 | 20,343,466,234 | 5.35 | 10,276,881,242 | 50.52 |
| 資本公積 | 15,065,856,512 | 3.78 | 15,065,856,512 | 3.96 | － | － |
| 資本公積 | 15,065,856,512 | 3.78 | 15,065,856,512 | 3.96 | － | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 1,614,736,092 | 0.41 | 6,899,968,230 | 1.81 | - 5,285,232,138 | - 76.60 |
| 已指撥保留盈餘 | 2,532,359,069 | 0.64 | 6,899,968,230 | 1.81 | - 4,367,609,161 | - 63.30 |
| 累積虧損 | - 917,622,977 | - 0.23 | － | － | - 917,622,977 | -- |
| 負債及權益總額 | 398,156,333,297 | 100.00 | 380,510,018,643 | 100.00 | 17,646,314,654 | 4.64 |

5.不動產、廠房及設備、投資性不動產、其他資產，依其相關可回收金額衡量帳面價值，認列資產減損及迴轉減損。

6.期末預收資本增加10,276,881,242元，係為辦理供水改善及管線工程等計畫，經經濟部及水利署以現金增資。

7.期末已提撥退休金資產22億5,588萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）33億2,286萬餘元。